## AEEQUIPOS EESS (hidden)
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS - EQUIPOS DEL SECTOR SALUD
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS TRES NIVELES | [6 empty] | ¦
N° | Código SBN FAMILIA | NOMBRE EQUIVALENTE | ACTIVOS ESTRATEGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | NIVEL DE ATENCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN
|  |  |  | I | II | III
1 | 53220010 | Acelerador Lineal | Acelerador Lineal |  |  | X | Equipo electrónico para la aceleración de particulas que poseen carga electrica, utilizado para el tratamiento de cáncer. No se encuentra en la NTS; sin embargo, es un equipamiento de la UPSS Radioterapia.
2 | 53220168 | Agitador de Bolsas de Sangre | Agitador de Bolsas de Sangre |  | X | X | Equipo diseñado para una agitación continua y suave de bolsas de sangre.
3 | 53220188 | Agitador de Tubos | Agitador de Tubos | X | X | X | Equipo utilizado para mezclar pequeños viales de líquido.
4 | 53220191 | Agitador Orbital - Agitador de Rotación Circular | Agitador Orbital |  | X | X | Equipo médico utilizado en los laboratorios para mezclar, homogeneizar y/o preparación de combinaciones de sustancias.
5 | 67820050 | Ambulancia | Ambulancia Aérea |  |  | X | Vehiculo motorizado para transporte de pacientes vía aérea
6 | 67820050 | Ambulancia | Ambulancia Fluvial | X | X | X | Vehiculo motorizado/no motorizado para transporte de pacientes vía fluvial
7 | 67820050 | Ambulancia | Ambulancia Rural | X | X |  | Vehiculo motorizado para transporte de pacientes vía terrestre. No esta contemplado para el 2do nivel; sin embargo, por necesidad de los establecimientos de salud por la situación de sus vías de acceso se considera.
8 | 67820050 | Ambulancia | Ambulancia Urbana | X | X | X | Vehiculo motorizado para transporte de pacientes vía terrestre. No esta contemplado para el 1er nivel; sin embargo, por la necesidad de estos establecimientos que se ubican en la zonas urbanas se considera.
9 | 60220553 | Autoanalizador Microbiológico | Analizador Automático para Microbiología | X | X | X | Equipo de laboratorio para la deteccion de enfermedades infecciosas.
10 | 60220555 | Autoanalizador Serológico | Analizador Automatizado de Inmunoserología |  |  | X | Equipo de laboratorio para analizar muestras inmunologicas
11 | 53220240 | Analizador Bioquímico | Analizador Bioquímico Semi Automático | X |  |  | Equipo de laboratorio que mide los elementos bioquimicos en sangre como glucosa, colesterol, trigliceridos, etc
12 | 60220549 | Autoanalizador Bioquímico | Analizador Bioquímico Automatizado |  | X | X | Equipo de laboratorio automático que mide los elementos bioquimicos en sangre como glucosa, colesterol, trigliceridos, etc
13 | 53220442 | Analizador de Gases y Electrolitos | Analizador de Gases y Electrolitos | X | X | X | Equipo de laboratorio que mide los niveles de gases arteriales como oxigeno , dioxido de carbono, el pH sanguíneo, y electrolitos como sodio, potasio, calcio, etc
14 | 53220526 | Analizador Hematológico | Analizador Hematológico | X |  | X | Equipo de laboratorio que realiza el análisis cuantitativo y cualitativos de los elementos formes de la sangre
15 | 60220551 | Autoanalizador Hematológico | Analizador Hematológico Automático |  | X | X | Equipo de laboratorio automático que realiza el análisis cuantitativo y cualitativos de los elementos formes de la sangre
16 | 60220550 | Autoanalizador Inmunológico | Analizador Inmunológico |  | X | X | Equipo de laboratorio para el analisis de sistema inmune
17 |  |  | Analizador automatizado para inmunobioquímica de electroquimioluminiscencia |  | X |  | Equipo de laboratorio que mide los elementos bioquimicos, hormonales a nivel de sangre
18 | 53220586 | Angiografo | Angiografo |  |  | X | Equipo de diagnostico por imagen que combina rayos X y sistemas digitales para la visulaización de vasos sanguíneos del organismo
19 | 53220697 | Aparato Terapéutico de Onda Corta | Equipo de Terapia con Onda Corta |  | X | X | Equipo de fisioterapia que mediante radiacion no inonizante genera aumento de temperatura en profundidad
20 | 53220698 | Arco Movil de Radioscopía | Arco en C |  |  | X | Equipo de rayos x que genera imágenes para mostrar en un monitor en tiempo real. Incluye los equipos de Arco en C y Arco en C rodable. Equipo no se encuentra en la NTS; sin embargo, es un equipamiento solicitado y util para el 3er nivel de atención
21 | 53220812 | Aspiradora de Secreciones | Aspirador de Secreciones | X | X | X | Equipo de aspiración por vacío usado en hospitlazición y áreas criticas. Incluye los equipo de Aspirador de secreciones de sobremesa y Aspirador de secreciones rodable.
22 | 60220547 | Audiómetro Computarizado | Audiómetro Computarizado |  | X | X | Equipo que se utiliza para realizar pruebas de audición por vía aérea y por vía ósea, permitiendo determinar la agudeza auditiva del paciente. Este equipo no se encuentra como tal en la NTS, sin embargo po su necesidad se incorpora a los activos estratégicos.
23 | 53220927 | Autoqueratorefractómetro | Autoqueratorefractómetro |  | X | X | Equipo de oftalmología que permite la medida de la pupila y el valor de la refracción
24 | 60220634 | Balanza Analítica | Balanza Analítica | X | X | X | Equipo de laboratorio diseñado para medir pequeñas masas, en un principio de un rango menor del miligramo. Incluye la balanza analítica y la balanza analítica de presición.
25 | 60220652 | Balanza de Pie con Tallímetro | Balanza de Pie con Tallímetro | X | X | X | Equipo de alta precisión utilizado para medir la talla y peso corporal de un paciente adulto y/o pediátrico.
26 | 60220856 | Balanza Pediátrica | Balanza Digital con Tallímetro | X | X | X | Equipo de alta precisión utilizado para medir la talla y peso corporal de un paciente pediatrico y/o neonatal.
27 | 67224331 | Equipo de Baño Maria | Baño María | X | X | X | Equipo utilizado en laboratorio para mantener los líquidos o soluciones químicas a una temperatura constante, y así, ser analizados o evaluados.
28 | 81221906 | Bicicleta Estacionaria | Bicicleta Ergonométrica |  | X | X | Bicicleta estática que tiene graduación de resistencia usado en medicina física
29 | 53220621 | Aparato Bidestilador de Agua | Bidestilador de Agua | X | X | X | Equipo utilizado en laboratorio. Proporciona agua libre de materiales sólidos y orgánicos
30 | 53221002 | Bomba de Infusión | Bomba de Infusión | X | X | X | Dispositivo electrónico que suministra de manera controlada, una determinada sustancia por vía intravenosa.
31 | 60220547 | Audiómetro Computarizado | Cabina Audiometría Equipada (Inc. Audiómetro De Dos Canales) |  | X | X | Equipo de procedimiento ambulatorio para descartar la disminución de la audición.
32 | 53221573 | Cámara de Flujo Laminar | Cabina de Flujo Laminar Horizontal | X | X | X | Equipo utilizado para la preparación de preparados intravenosa y evitar su contaminación.
33 | 53221073 | Cabina de Seguridad Biológica - Cámara de Bioseguridad | Cabina de Flujo Laminar Vertical | X | X | X | Equipo de laboratorio para trabajar cultivos celulares libre de contaminación con particulas minusculas.
34 | 67500270 | Caldero | Caldero |  | X | X | Maquina o dispositivo de ingenieria para generar vapor.
35 | 53641525 | Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla Multipropósito | X | X | X | Cama que se utiliza para descanso de paciente hospitalizado. Opción de movimientos básicos a través de sistema de regulación mecánico.
36 | 53641525 | Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla Multipropósito Tipo Uci |  | X | X | Camilla neumática y mecánica para shock trauma y unidad de cuidados intensivos, de altura fija
37 | 53641525 | Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla para Recuperación |  |  | X | Camilla para atención de pacientes en recuperación que permite Posición de Tren y antiTrendelemburg.
38 | 53641573 | Cama Clínica Metálica Rodable | Cama Clínica Rodable | X | X | X | Cama de uso clínico-hospitalario, destinado para la valoración, cuidado, atención y convalecencia, de pacientes, cuenta con 4 ruedas giratorias Incluye la Cama Clínica Rodables para Adultos, Cama Clínica Rodable para Niños Escolares.
39 | 74642016 | Cama Cuna de Metal | Cama Cuna Metálica Rodable con Barandas |  | X | X | Cuna que se utiliza para descanso de paciente lactantes hospitalizados o en estado crítico
40 | 53645833 | Mesa de Operaciones para Partos | Cama Para Trabajo de Parto | X |  |  | Cama utilizada para labor previa al momento del parto.
41 | 67222101 | Cámara Gamma | Cámara Gamma |  |  | X | Equipo de medicina nuclear para el estudio de enfermedades mediante la detección de radiación gamma.
42 | 53221620 | Cámara Hiperbárica | Cámara Hiperbárica |  |  | X | Equipo médico a manera de cámara usado para el tratamiento de heridas que no cicatrizan entre otras. Equipo no se encuentra en la NTS; sin embargo, por necesidad en los establecimientos especializados se incorpora.
43 | 53221796 | Cámara Retinal | Cámara Retinal |  | X | X | Equipo usado en oftalmología que permite tomar imágenes de la retina
44 | 53641763 | Cama de Metal | Camilla Metálica Rodable para Transporte de Cadáveres |  | X | X | camilla que se utiliza para el traslado y transporte de cadáveres
45 |  |  | Camilla para Parto Vertical | X | X |  | Equipo mecánico que se utiliza para asistencia en partos verticales, con accesorios y facilidades para abordaje de los especialistas médicos.
46 | 53221810 | Campana para Anaerobiosis | Campana de Anaerobiosis | X | X | X | Equipo para realizar incubaciones en anaerobiosis ya que en su soporte de acero se pueden instalar las bolsas de generación de atmófera libre de oxígeno.
47 | 53221834 | Campímetro | Campímetro Computarizado |  | X | X | Equipo oftalmológico que permite valorar las alteraciones del campo visual
48 | 53222069 | Centrifuga para Micro Hematocrito | Centrifuga para Microhematocrito | X | X | X | Equipo usado en laboratorio que usa tubos capilares para la separación de componentes de la sangre.
49 | 53222049 | Centrifuga para Tubos | Centrífuga para Tubos | X | X | X | Equipo utilizado en laboratorio. Se emplea para separar las partículas más sólidas y densas de otros líquidos corporales.
50 | 53222079 | Centrifuga Refrigerada | Centrifuga Refrigerada |  | X | X | Equipo de laboratorio con control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. Incluye los equipos de Centrífuga Refrigerada de Pie, Centrífuga Refrigerada de mesa.
51 | 53222129 | Citocentrífuga | Citocentrífuga |  | X | X | Equipo de laboratorio especialmente diseñada para separar células por tamaños sin que estas pierdan su funcionalidad
52 | 53222144 | Citómetro de Flujo | Citómetro de Flujo |  |  | X | Equipo de laboratorio empleado en el recuento y clasificación de células
53 | 60221775 | Coagulómetro | Coagulómetro |  | X | X | Equipo de laboratorio que mide el tiempo de coagulación de la sangre
54 | 53643071 | Coche de Paro | Coche de Paro Equipado | X | X | X | Unidad movil para la atención inmediata de pacientes que sufren algun tipo de emergencia
55 | 53642941 | Coche de Intubación | Coche para Intubación Difícil |  | X | X | Carro rodable usado en áreas criticas equipado para realizar intubación
56 | 32222525 | Cocina Eléctrica | Cocina Eléctrica | X | X | X | Aparato que hace las veces de fogón, con hornillos o fuegos y a veces horno, de uso tanto para la preparación de alimentos como para uso laboratorial.
57 | 53222191 | Coloreador de Laminas | Coloreador Automático de Tejidos |  | X | X | Equipo utilizado en laboratorio para la coloración muestras histológicas.
58 | 53222299 | Concentrador de Oxigeno | Concentrador de Oxigeno | X |  |  | Equipo para la administración de una mayor relación de oxigeno por volumen. No se encuentra en la NTS, si embargo, se incorpora ya que existe necesidad en los establecimientos del primer nivel
59 |  |  | Congeladora | X | X | X | Equipo de refrigeración que comprende un compartimento aislado térmicamente y un sistema frigorífico. Incluye la congeladora para vacuna horizantal y la congeladora vertical.
60 |  |  | Conservadora |  | X | X | Conservadora para banco de sangre de doble puerta con una capacidad, asi como la conservadora de medicamentos y reactivos.
61 |  |  | Refrigeradora | X | X | X | Cámara de conservación que mantiene un ambiente controlado (espacio refrigerado), diversos fluidos y sustancias, para que los mismos se conserven en buenas condiciones mientras más baja sea la temperatura. Incluye la Refrigeradora para laboratorio, para medicamentos y de diferentes volumes de capacidad. No se considera la refrigeradora de alimentos.
62 | 53222311 | Contador Automático de Células | Contador de Células | X | X | X | Equipo utilizado en laboratorio para contar células sanguíneas bacterias, células procariotas y partículas virales
63 | 53222525 | Craneótomo | Craneótomo |  |  | X | Instrumento médico que permite abrir, de modo preciso y rápido, una pequeña ventana en el cráneo de los pacientes que requieren de cirugía
64 | 53222715 | Criostato | Criostato |  |  | X | Equipo que sirve para mantener temperaturas muy bajas.
65 | 53644619 | Cuna en General | Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable | X | X | X | Cesta o cuneta de acrílico para una fácil movilización de neonatos.
66 | 53222763 | Cuna de Calor Radiante | Cuna de Calor Radiante | X | X | X | Cesta diseñada para brindar una zona térmica de confort a los neonatos en la atención inmediata del recién nacido
67 | 53222811 | Densitómetro | Densitómetro |  |  | X | Equipo de ayuda diagnótica utilizado para el cálculo de la densidad ósea
68 | 53223001 | Desfibrilador | Desfibrilador | X | X | X | Equipo usado en áreas criticas que restablece el ritmo cardiaco normal por medio de una descarga electrica de alto voltaje. Incluye los equipo: Desfibrilador Externo Automático y el Desfibrilador con Monitor y Paletas.
69 | 53223047 | Destartarizador de Ultrasonido | Destartarizador | X | X | X | Equipo de ultrasonido usado en odontología que mediante vibraciones logra la limpieza dental
70 | 53223336 | Digitalizador | Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas | X | X | X | Equipo que permite convertir las imágenes de rayos X en información digital. Sólo se encuentra para el primer nivel en la NTS, sin embargo se esta considerando para los otros niveles de atención debido a que existen hospitales generales y de alta especialización que aún tiene equipos de rayo X convencionales y requieren del digitalizador para la visualización de imagenes
71 | 53224794 | Equipo Doppler de Flujo Intracraneal | Doppler Transcraneal Portatil |  |  | X | Equipo de ultrasonido que mide el flujo sanguíneo hacia y dentro del cerebro.
72 | 53224905 | Equipo Ecocardiógrafo | Ecocardiografo |  | X | X | Equipo de ultrasonido no invasiva que calcula el flujo de sangre en los vasos sanguíneos.
73 | 53223382 | Electrobisturí | Electrobisturí |  | X | X | Equipo quirúrgico que convierte la energia electrica en calor con el objetivo de cortar tejidos.
74 | 53223477 | Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo | X | X | X | Equipo que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos.
75 | 53228162 | Monitor de Encefalograma | Electroencefalógrafo |  | X | X | Equipo usado en neurología que registra y evalua los potenciales eléctricos generados por el cerebro.
76 | 53223682 | Electromiógrafo | Electromiógrafo |  |  | X | Equipo usado en neurología que registra y evalua los potenciales eléctricos generados por los músculos
77 | 53229359 | Separador de Células | Equipo de Aféresis |  | X | X | Maquina separadora de células (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas), mediante un equipo de bolsas y tubos de recolección estériles.
78 | 53228438 | Neurofibroscopio | Equipo de Cirugía Neuroendoscópica |  |  | X | Equipo que permite el acceso rápido a la cavidad craneal a través de pequeños orificios craneanos.
79 | 53223672 | Electroforesis Computarizada | Equipo de Electroforesis |  |  | X | Equipo que permite la sepración del ADN y proteinas.
80 | 53224397 | Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples | Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples |  | X | X | Equipo que usa con fines terapéuticos la corriente eléctrica.
81 | 60223644 | Equipo de Emisiones Otoacusticas | Equipo de Emisiones Otoacusticas |  |  | X | Equipo que permite evaluar la audición dentro de una extensión de frecuencias de sonido que es vital para el desarrollo normal del habla y lenguaje. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos
82 | 53227464 | Litotriptor Ultrasónico | Equipo de Litotripcia Extracorporea |  |  | X | Equipo médico utilizado para romper cálculos renales mediante ondas de choque.
83 | 67228483 | Equipo de Osmosis Inversa | Equipo de Osmosis Inversa |  |  | X | Equipo que se emplea para obtener agua purificada.
84 | 53229571 | Sistema de Ablación por Radiofrecuencia | Equipo de Radiofrecuencia Para Cirugía |  |  | X | Equipo que usa ondas de alta frecuencia, a bajas temeraturas, para lograr el manejo fino de los tejidos.
85 | 53224722 | Equipo de Rayos X Dental | Equipo de Rayos X Dental | X | X | X | Equipo de imagen por rayos X para diagnósticos dentales.
86 |  |  | Equipo de Rayos X Dental Panorámico |  | X | X | Equipo de rayos x de uso dental para obtener imagen panoramica de toda dentadura. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos, sobretodo para el segundo nivel, cuando es de competencia regional.
87 | 67224777 | Equipo de Rayos X | Equipo de Rayos X Digital | X | X | X | Equipo de diagnostico por imagen mediante el uso de radiación ionica. Incluyen los equipo de rayos x estacionarios y rodables. Se les considera activos estratégico para el primer nivel, debido a que se busca que en adelante todos cuentes con esta tecnología.
88 | 53224730 | Equipo de Rayos X para Radiografía y Fluoroscopia | Equipo de Rayos X Digital Con Fluoroscopio |  | X | X | Equipo de rayos x que con ayuda de sustancia de contraste que permite visualizar las estructuras del cuerpo en moviento
89 |  |  | Equipo de Terapia Combinada (Ultrasonido + Electroterapia) |  | X | X | Equipo usado en terapia física que aplica simultáneamente Ultrasonido (US) pulsátil con una terapia de electroestimulación con fines rehabiliatadores
90 | 53229801 | Ultrasonido para Terapia | Equipo de Terapia con Ultrasonido |  | X | X | Equipo usado en terapia física que consigue la emisión de ondas ultrasónicas mediante efecto piezoeléctrico por un cristal de cuarzo en el cabezal emisor
91 | 53224714 | Equipo de Rayos Laser | Equipo de Terapia Laser |  | X | X | Equipo utilizado para la fisioterapia de lesiones musculares y tendinopatias.
92 | 53224770 | Equipo de Tracción Cervical | Equipo de Tracción Cervical |  | X | X | Equipo usado en terapia física que se emplea para las lesiones de la columna cervical.
93 | 53224774 | Equipo de Tracción Cervical y Lumbar | Equipo de Tracción Cervical y Lumbar |  | X | X | Equipo usado en terapia física que se emplea para las lesiones de la columna cervical y lumbar.
94 | 53225000 | Equipo Ecógrafo - Ultrasonido | Equipo Ecógrafo | X | X | X | Equipo de imágenes por ultrasonido que permite ver el interior del cuerpo. Incluye los equipos ecografos, lo portatiles y los doppler.
95 |  |  | Equipo Ecógrafo Oftalmológico |  | X | X | Equipo de imágenes por ultrasonido usado en oftalmología que permite ver el interior del ojo
96 | 60223953 | Espectrofotómetro | Espectrofotómetro | X | X | X | Equipo utilizado en el laboratorio bioquimico para la cuantificación de sustancias.
97 | 53226016 | Espirómetro | Espirómetro |  | X | X | Instrumento de medida, uasdo en neumología para determinar los volúmenes y capacidades del pulmón. Incluye los equipos de Espirómetro Computarizado y Espirómetro Portatil.
98 | 53226029 | Estación de Inclusión Integrada | Estación de Inclusión de Parafina |  | X | X | Equipo utilizado en anatomía patológica para preparar tejidos en parafina y posteriormente pasaran a ser cortados por un microtomo.
99 | 53226047 | Esterilizador | Esterilizador de Baja Temperatura |  | X | X | Equipo utilizado para la destrucción de germenes patógenos mediante la esterilización por médio de calor
100 | 53226047 | Esterilizador | Esterilizador por Calor Seco | X | X | X | Equipo utilizado para la destrucción de germenes patógenos mediante la esterilización por médio de vapor.
101 | 53226047 | Esterilizador | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | X | X | X | Equipo utilizado para la destrucción de germenes patógenos mediante la esterilización por médio de baja temperatura.
102 | 53226047 | Esterilizador | Esterilizador para Residuos Solidos |  | X | X | Equipo diseñado para la esterilización de residuos clínicos. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos niveles de establecimientos de salud.
103 | 53226333 | Extractor de Plasma | Extractor de Plasma |  | X | X | Equipo utilizado en laboratori para extraer el componente sanguíneo de las bolsas centrifugadas
104 | 53226363 | Facoemulsificador | Facoemulsificador con Vitreofago |  | X | X | Equipo utilizado en oftalmología empleado en la eliminación del cristalino cataroso.
105 | 53225883 | Equipo para Prueba de Esfuerzo Computarizado | Faja Ergonometrica con Monitor |  | X | X | Equipo usado en cardiologìa para correr y realizar pruebas de esfuerzo
106 | 53226488 | Fotocoagulador | Fotocoagulador |  | X | X | Equipo oftalmológico que mediante láser permite detener el desarrollo de ciertas enfermedades retinianas.
107 | 53226523 | Fronto Luz | Frontoluz | X | X | X | Dispositivo mèdico usado en otorrinolaringología que se usa como lámpara auxiliar .
108 | 46226507 | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno | X | X | X | Equipo generdor de electricidad mediante combustión interna.
109 | 53226665 | Hemoglobinómetro | Hemoglobinómetro | X | X | X | Equipo que permite medir hemoglobina y hematocrito en sangre.
110 | 53226031 | Estación de Investigación Holter | Holter |  | X | X | Equipo que se utiliza para llevar un registro de la frecuencia cardiaca.
111 | 53226904 | Incubadora de Laboratorio (Otros) | Incubadora para Cultivo | X | X | X | Equipo usado en laboratorio que sirve para mantener y hacer crecer cultivos microbiológicos
112 |  |  | Incubadora Estandar |  | X | X | Equipo médico diseñado para proporcionar un ambiente adecuado para el cuidado del recién nacido
113 | 53226951 | Incubadora estándar de transporte | Incubadora de Transporte | X | X | X | Equipo médico que asegura el traslado de los recién nacidos.
114 | 53226999 | Incubadoras para Bebes - Incubadora para Neonatos | Incubadora Neonatal |  | X | X | Equipo médico diseñado para proporcionar un ambiente adecuado para el cuidado del neonato. Incluye la Incubadora Neonatal Abierta y la Incubadora Neonatal Abierta para UCI
115 | 53227117 | Lámpara de Hendidura | Lámpara de Hendidura |  | X | X | Equipo que permite al oftalmologo tener una visión más cercana de las distintas estructuras que se encuentran dentro y frente del ojo. Incluye la Lampara de Hendidura con Tonómetro y Lampara de Hendidura Portatil.
116 | 53227094 | Lámpara Cialítica | Lámpara Quirúrgica de Techo | X | X | X | Equipo que cumple la función de iluminar los procedimientos operatorios, así como las lamparas de techo, y las de techo simple.
117 | 53227094 | Lámpara Cialítica | Lámpara Quirúrgica Rodable | X | X | X | Equipo movil que cumple la función de iluminar los procedimientos operatorios
118 | 53227217 | Lavador Automático de Endoscopios | Lavador Automático de Endoscopios |  | X | X | Equipo de lavado y desinfección de los dispositivos endoncopicos
119 | 53227570 | Máquina Lavachatas | Lavadora Automática de Chatas | X | X | X | Equipo que permite la limpieza y desinfección de las chatas.
120 | 53227276 | Lavadora de Microplacas para Elisa | Lavadora de Microplacas para Elisa |  |  | X | Equipo de lavado de microplacas para aplicaciones ELISA rutinarias.
121 | 53227280 | Lavadora Desinfectadora | Lavador Desinfectador | X | X | X | Equipo que permite la limpieza y desinfección de instrumental de laboratorio y hospitalario
122 | 25223055 | Lavadora Secadora Automática | Lavadora Secadora Automática |  | X | X | Equipo para el lavado y secado de ropa hospitalaria. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos.
123 | 53227428 | Lector para Prueba de Elisa | Lector para Prueba de Elisa |  | X | X | Equipo de laboratorio para detectar anticuerpos en la sangre.
124 | 53227446 | Lensómetro | Lensómetro Digital con Uveometro |  | X | X | Instrumento usado en oftalmología para la determinación del centro óptico
125 | 32226590 | Licuadora Industrial | Licuadora Industrial |  | X | X | Equipo de cocina empleado para la preparación de alimentos para los pacientes hospitalizados.
126 | 53227490 | Mamógrafo | Mamógrafo | X | X | X | Equipo de imagen por rayos X diseñado para detectar patologias mamarias.
127 | 53223763 | Equipo de Anestesia | Máquina de Anestesia |  | X | X | Equipo que genera y mezcla un flujo de gases médicos y agentes anestésicos por inhalación con el fin de inducir y mantener la anestesia
128 | 53227665 | Máquina para Circulación Extracorporal | Máquina de Circulación Extracorpórea |  |  | X | Equipo que suplanta temporalmente la función del corazón y los pulmones durante una cirugia.
129 |  |  | Maquína de Diálisis Peritoneal |  | X | X | Equipo que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren insuficiencia renal mediante una membrana natural que es el peritoneo. Incluye lo equipo de Maquina de Diálisis Peritoneal y Diálisis Peritoneal Automatizada. A pesar que la NTS solo lo considera para el tercer nivel, estamos considerando que también sea para el 2do nivel de atención debido a que existen Hospitales de ámbito regional lo cuales requieren de estos servicios.
130 | 53224550 | Equipo de Hemodialisis | Máquina de Hemodiálisis |  |  | X | Equipo utilizado como terapia renal sustitutiva.
131 | 53227685 | Marcapaso Externo | Marcapasos Cardiaco Temporal |  | X | X | Pequeño dispositivo usado en cardiología que hace latir al corazón al ritmo correcto.
132 | 53223708 | Equipo Básico de Estereotaxia | Marco Esterotaxico |  |  | X | Instrumento que pemrite localizar exactamente un punto dentro de la cavidad craneal.
133 | 32227739 | Marmita | Marmita |  | X | X | Equipo que permite la cocción de los alimentos de los pacientes hospitalizados.
134 | 53223837 | Equipo de Bioimpedancia | Medidor de Índice De Masa Corporal | X | X | X | Equipo diseñado para medir el indice de masa corporal de las personas
135 | 53644810 | Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | X | X | X | Mesa que se usa para la evaluación de la paciente/ paciente ginecológico. Incluye la Mesa (Diván) para Examen y Curaciones y la Mesa (Diván) para Examen y Curaciones Gineco Obstétricos
136 | 53647856 | Mesa Metálica Rodable Porta Instrumental | Mesa Angular de Acero Inoxidable para Instrumental |  | X | X | Mesa rodable de acero inoxidable para la colocación de instrumental quirúrgico en sala de operaciones.
137 | 53648046 | Mesa Rodable para Anestesia | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Anestesiología |  |  | X | Mesa rodable de acero inoxidable para el traslado de material médico en áreas anestésicas.
138 | 53647665 | Mesa Metalica Rodable para Multiple Uso | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos | X | X | X | Mesa metálica rodable, con base y cajonera
139 | 53645381 | Mesa de Mayo | Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo | X | X | X | Mesa rodable de acero inoxidable, para colocación de instrumental médico.
140 | 53645571 | Mesa de Necropsias | Mesa de Necropsias Incluye Triturador |  | X | X | Mesa adecuada para realizar la necropsia
141 | 53645857 | Mesa de Partos | Mesa de Partos | X | X | X | Mesa que se usa para atencion de partos
142 | 53645952 | Mesa Hidráulica Operación Quirúrgica | Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica |  | X | X | Equipo donde es colocado el paciente para ser intervenido quirúrgicamente. Incluye la Mesa de Operaciones Hidraúlica/Eléctrica y Mesa de Operaciones Hidraúlica/Eléctrica Traumatológica.
143 | 53647879 | Mesa para Examenes Médicos | Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico | X | X | X | Mesa metálica rodable, con base y cajonera.
144 | 53647570 | Mesa Metálica Rodable para Curaciones | Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero | X | X | X | Carro móvil utilizado para el transporte de material de curaciones
145 | 53227869 | Microscopio Compuesto | Microscopio Binocular | X | X | X | Equipo utilizado en laboratorio para examinar tejidos y organismos muy pequeños Incluye los equipos Microscopio Binocular Estándar, Microscopio con Contraste de Fase, Microscopio de Doble Cabezal, Microscopio Esteroscópico, Microscopio Invertido Binocular.
146 | 53227908 | Microscopio de Fluorescencia | Microscopio de Inmunofluorescencia |  | X | X | Microscopio para ver objetos que emiten luz fluorescente
147 | 53227998 | Microscopio Quirúrgico | Microscopio Quirúrgico |  | X | X | Equipo que permite la visualizar los procedimientos de microcirugia. Incluye los equipos Microscopio Quirúgico para Oftalmología, Microscopio Quirúrgico para Oftalmología (Cámara Incorporada y Visor Adicional para Docencia).
148 | 53227856 | Microscopio (Otros) | Microscopio Trinocular |  |  | X | Microscopio equipado con dos oculares para ojos y un tercer ocular para una cámara digital.
149 | 53228093 | Microtomo de Rotación | Micrótomo de Rotación |  | X | X | Equipo usado en patología clinica que permite preparar muestras te tejidos.
150 | 53228163 | Monitor de Estado Hipnótico | Monitor de Estado Hipnótico |  | X | X | Equipo que permite determinar la profundidad anestésica de un paciente para individualizar la dosis de anestésico.
151 | 53228197 | Monitor Multiparámetro | Monitor de Funciones Vitales | X | X | X | Equipo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente
152 | 53228168 | Monitor de Gasto Cardiaco | Monitor de Gasto Cardiaco |  | X | X | Equipo que permite la valoración adecuada de la perfusión y oxigenación tisular, identificar falla cardiaca y pulmonar asi como los efectos del tratamiento.
153 | 53228173 | Monitor de Presión Intracraneal | Monitor de Presión Intracraneal |  | X | X | Equipo que detecta la presión dentro del cráneo mediante un dispositivo colocado dentro de la cabeza.
154 | 53228188 | Monitor Fetal | Monitor Fetal | X | X | X | Equipo que permite la monitorización de forma continua de los latidos del corazon del feto y las contracciones del útero de la madre. Incluye Monitor fetal y Monitor Fetal Gemelar.
155 | 53225571 | Equipo Nebulizador | Nebulizador | X | X | X | Dispositivo que divide los medicamentos líquidos en muy pequeñas gotas, se coloca sobre la boca o se introduce en las fosas nasales.
156 | 53220548 | Analizador Neurosensorial | Neuroestimulador y Bloqueador de Nervio Periférico |  |  | X | Equipo que sirve para estimulaciòn mediante impulsos electricos de intesidad variable
157 | 53229182 | Retinoscopio | Oftalmoretinoscopio |  | X | X | Equipo oftalmológico que permite medir el poder refractivo del ojo.
158 | 53228724 | Oftalmocopio | Oftalmoscopio Indirecto |  | X | X | Equipo médico usado en oftalmología que usa una fuente luminosa para examinar el ojo del paciente
159 | 53228839 | Oximetro de Pulsos | Pulsioxímetro | X | X | X | Equipo que mide la saturación de oxigeno en sangre y la frecuencia cardiaca
160 | 53229095 | Perforador Eléctico para Traumatología | Perforador a batería para Traumatología |  | X | X | Equipo que permite realizar perforaciones óseas en las cirugías traumatologicas.
161 | 60226824 | pHmetro Númerico | Ph Metro Digital (Potenciómetro) |  | X | X | Instrumento utilizado en el método electroquímico para medir el pH de una disolución
162 | 25226414 | Máquina Planchadora Industrial | Planchadora de Sabanas (Calandria) | X | X | X | Equipo para el planchado de sabanas hospitalarias
163 | 53229145 | Electromiógrafo y Potenciales Evocados | Potenciales Evocados con Electromiografo |  |  | X | Equipo que permite evaluar la respuesta del sistema nervioso central a los estímulos sensoriales.No se encuentra como tal en la NTS, sin embargo por la necesidad del equipo se incorpora a este listado.
164 | 53229115 | Procesador Automático de Tejidos | Procesador Automático de Tejidos |  | X | X | Equipo para fijación, deshidratación, purificación y finalmente la infiltración mediante parafina líquida de muestras histológicas.
165 | 53229121 | Proctosigmoidoscopio | Proctosigmoidoscopio |  | X | X | Equipo de endoscopia que se usa para examen de la parte inferior del colon,
166 | 53229127 | Proyector de Optotipos | Monitor de Optotipos LCD |  | X | X | Pantalla de alta resolución, retroiluminada por LED, de fácil manejo o a través del sistema de refracción digital proporciona la mejor experiencia para todas las cartas de agudeza digital.
167 | 53224738 | Equipo de Resonancia Magnética | Resonador Magnético |  |  | X | Equipo de ayuda al diagnótico especializado para obtener imágenes del cuerpo mediante un campo electromagnético.
168 | 53229975 | Video Rinolaringoscopio | Rinolaringoscopio |  | X | X | Dispositivo médico usado en otrorrinolaringología que permite visualizar la parte posteriior de la garganta, incluyendo la laringe.
169 | 53229299 | Rotador de Plaquetas | Rotador de Plaquetas |  |  | X | Dispositivo que se utiliza en los laboratorios de química y biología para mezclar líquidos o preparar disoluciones y suspensiones
170 | 53229284 | Rotador de Placas | Rotador Orbital |  | X | X | Equipo médico utilizado en los laboratorios, para la mezcla, la homogeneización y/o preparación de combinaciones de sustancias.
171 | 53229314 | Rotador Serológico | Rotador Serológico | X | X | X | Equipo médico utilizado en los laboratorios para la mezcla, homogeneización y/o preparación de combinaciones de sustancias.
172 | 32229183 | Sartén Volcable | Sartén Volcable |  | X | X | Equipo de cocina empleado para la cocción de alimentos para los pacientes hospitalizados. No se encuentra en la NTS para el segundo nivel de atención, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos
173 | 53229359 | Separador de Células | Separador de Células |  | X | X | Equipo que permite obtener componentes sanguíneos. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos
174 |  |  | Sierra para Cortar Hueso |  | X | X | Equipo usado en traumatología para aserrar longitudinal o transversalmente el hueso
175 | 53229367 | Sierra Eléctrica para Cortar Yeso | Sierra para Cortar Yeso |  | X | X | Instrumento elèctrico usado en traumatología para cortar yesos.
176 |  |  | Sierra para Esternón |  |  | X | Herramienta neumática que se utiliza para cortar el esternon para cirugias cardiovasculares. No se encuentra en la NTS, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos
177 | 53649783 | Sillón para Partos | Silla de Partos Multifuncional | X | X | X | Equipo mecánico que se utiliza en centro Obstétrico para asistencia en todas la etapas del parto,
178 | 53649695 | Sillón de Uso Médico (Otros) | Sillón para Hemodonación |  | X | X | Sillón adecuado para la comodidad del paciente donador de sangre, con apoya brazos
179 | 53229962 | Video Artrocopio | Sistema de Cirugía Artroscópica |  |  | X | Equipo usado por traumatología para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de minima invasión en la cavidad articular.. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Torre de Video cirugía Artroscópica
180 | 53225892 | Equipo para Resección Endocópica de Próstata | Sistema de Cirugía Cistoresectoscopica |  | X | X | Equipo especializado que permite efectuar cirugias de vejiga, prostática y organos asociados. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Torre de Video cirugía Cistoresectoscopio
181 | 53224585 | Equipo de Laparoscopía e Histeroscopía | Sistema de Cirugía Histeroscópica |  | X | X | Equipo uasdo en ginecología para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos observando directamente el interior del útero. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Torre de Video cirugía Histeroscopica
182 | 53223953 | Equipo de Cirugía Laparoscópica | Sistema de Cirugía Laparoscópica |  | X | X | Equipo para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos de minima invasión en la cavidad abdominal. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Torre de Video cirugía Laparoscópica
183 | 53229968 | Video Broncoscopio | Sistema de Video-Broncoscopia |  | X | X | Equipo video endoscópico que permite examinar el interior de las vías respiratorias. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Video Broncoscopio
184 |  |  | Sistema de Video-Cistoscopia |  | X | X | Equipo que permite visualizar el interior de la uretra y la vejiga. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Cistoscopio
185 | 53222179 | Colonovideoendoscopio | Sistema de Video-Colonoscopia |  | X | X | Equipo video endoscopico que permite visualizar las paredes internas del colon y el recto.La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Video Colonoscopio
186 | 53229971 | Video Colposcopio | Sistema de Video-Colposcopia |  | X | X | Equipo video endoscopico que permite examinar las paredes internas del colon. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Video Colposcopio
187 | 53226618 | Gastrovideoendoscopio | Sistema de Video-Gastroendoscopia |  | X | X | Equipo de video que transmite imágenes de las paredes internas del sistema digestivo. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Video Gatroscopio.
188 |  |  | Sistema de Video-Nasofibroscopia |  | X | X | Equipo video endoscopico que permite realizar exámenes endoscópicos Otorrinolaringológicos
189 | 53224788 | Equipo de Video para Cirugía Toráccica | Sistema de Video-Toracoscopia |  |  | X | Equipo que transmite imágenes del interior del pecho en un monitor de video, lo cual guía al cirujano mientras realiza el procedimiento. La denominación como tal no se encuentra en la NTS, sin embargo es un nombre que agrega varios equipos para una sola función, entre ellos esta el Video Toracoscopio.
190 |  |  | Sistema Mapa (Monitoreo de Presión Ambulatoria Continua) |  | X | X | Dispositivo médico Ambulatorio de Presión Arterial usado en cardiología funciona 24 horas proporciona lecturas precisas de presión arterial
191 | 53228450 | Sistema Neuronavegador | Sistema Neuronavegador |  |  | X | Equipo que realiza cirugía guiada por ordenador, permitiendo reconocer con precisión la ubicación, forma y volumen de la patología neurológicas
192 |  |  | Sistema PET/CT |  |  | X | Equipo tomografo por emisión de positrones
193 | 53229610 | Sonicador | Sonicador |  |  | X | Equipo que mediante la aplicación de la energía del sonido (generalmente ultrasonidos) agita las partículas de una muestra
194 | 53229620 | Tanque de Compresas Calientes | Tanque de Compresas Calientes |  | X | X | Equipo usado en terapia fisica, de acero inoxidable que cuenta con termostato, utilizado para calentar compresas
195 | 53229624 | Tanque de Compresas Frías | Tanque de Compresas Frías |  | X | X | Equipo usado en terapia fisica, de acero inoxidable que cuenta con termostato, utilizado para enfriar compresas
196 | 53649807 | Tanque de Hidroterapia | Tanque de Hidroterapia |  | X | X | Equipo de terapia física que empla chorros de agua. Incluye Tanque de Hidroterapia para Miembros Superiores, Tanque de Hidroterapia para Miembros Inferiores.
197 | 53229628 | Tanque de Parafina | Tanque de Parafina |  | X | X | Equipo Calentador de parafina para uso Hospitalario
198 | 53649807 | Tanque de Hidroterapia | Tanque Hubbard |  |  | X | Recipiente de acero inoxidable de forma arriñonada , usado para terapia fisica en agua
199 | 53229640 | Termociclador | Termociclador |  |  | X | Equipo usado en biologia molecular para realizar ciclos de temperaturas y generar reacción en cadena de la polimerasa
200 | 53229644 | Termoforo | Termoforo |  | X | X | Cobertores eléctricos que no tengan una finalidad médica
201 | 53229656 | Tomografo Axial Computarizado | Tomógrafo |  | X | X | Equipo de rayos x de cual se obtiene imágenes por secciones del cuerpo. Inlcuye el Tomografo Axial Computarizado, Tomógrafo Computarizado Multicorte. No se encuentra en la NTS para el segundo nivel, sin embargo se considera por la necesidad en estos establecimientos principalmente los de ambito regional.
202 | 53229764 | Tonometro | Tonometro de Aire |  | X | X | Instrumento utilizado en oftamología que permite medir la presión intraocular sin que exista ningún contacto con el ojo del paciente
203 |  |  | Transportador Eléctrico de Pacientes |  |  | X | Equipo que permite el transporte de pacientes mediante el uso de electricidad
204 | 53229792 | Tromboelastografo | Tromboelastografo |  |  | X | Equipo uasdo en laboratorio para identificar alteraciones en el proceso de coagulación
205 | 53229820 | Unidad Dental | Unidad Dental | X | X | X | Equipo odontológico utilizado para brindar la evaluación oral y tratamiento a las diferentes patologías orales.
206 | 53229845 | Ventilador Pulmonar | Ventilador Mecánico |  | X | X | Equipo de ventilación asistida/controlada de la ventilación pulmonar. Incluye los equipos de ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal, ventilador mecánico adulto pediátrico.
207 | 53229866 | Ventilador Volumétrico de Transporte | Ventilador de Transporte |  | X | X | Equipo de ventilación asistida/controlada de la ventilación pulmonar rodable
|  |  | Dermatomo |  |  | X | Un dermatoma es un instrumento quirúrgico que se utiliza para producir rodajas finas de piel del área donante, a fin de utilizarlas para hacer injertos de piel. Este dispositivo no se encuentra en la NTS de Infraestructura y Equipamiento del Sector; sin embargo, por la necesidad para brindar la atención es que se incorpora
|  |  | ACTIVOS ESTRATÉGICOS INTANGIBLES DEL SECTOR SALUD | NIVEL DE ATENCIÓN
|  |  |  | I | II | III
|  |  | Servidor | X | X | X
|  |  | Sistema de Información | X | X | X
|  |  | Software | X | X | X
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Mesa Técnica para Laboratorio
Mesa Antivibratoria
Lavadora Semiautomática de Viales
Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor
Horno de Despirogenado Frontera de Doble Puerta
Llenadora Semiautomática de Viales con Bomba Peristáltica
Cerradora Semiautomática de Viales
Unidad de Ultrafiltración
Mesa con Faja Transportadora
Cabina de Flujo Laminar Horizontal
Compresor de Aire Comprimido Exento de Aceite
Planta de Tratamiento de Agua Grado Inyectable (WFI)
Chiller
Caldero
Centrifuga Refrigerada
Congeladora Vertical
Liofilizador
Conservadora Vertical
TOC (Carbono Orgánico Total)
Espectrofotómetro
Estufa de Laboratorio
Titulador
Cámara Climática
Balanza Analítica
Osmómetro
Lavadora de Microplacas para Elisa
Rack Ventilado
Cuarto Limpio de film flexible
Sistema de Información
Impresora de Transferencia Térmica
Lector de código de barra
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA - INS
Cabina de Flujo Laminar Vertical
Termociclador
Microcentrifuga
Cabina Extractora
Lector para Prueba de Elisa
Tanque de Almacenamiento de Celulas
Fotodocumentador de Geles
Incubadora para Cultivo
Procesador Automático de Tejidos
Coloreador Automático de Tejidos
Cabina para Macroscopía
Sintetizador de Oligonucleotidos
Congeladora Vertical
Lavadora de Microplacas para Elisa
|  |  | Extractor Automatizado de Acidos Nucleicos | para el diagnostico de coronavirus
|  |  | Cabina PCR | para el diagnostico de coronavirus
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - INS
Procesador de Alimentos
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO NACIONAL CONTROL DE CALIDAD- INS
Viscosímetro
ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO NACIONAL PRODUCTOS BIOLÓGICOS- INS
Biorreactor
Note on E15: CARLOS ALFONZO FAJARDO QUILLAY: Se cambio el nombre de Analizador Bioquímico a Analizador Bioquímico Semi Automático

## AEINFRAESTRUCTURA (hidden)
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS - INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD
N° | DENOMINACIÓN DEL ACTIVO ESTRATÉGICO INFRAESTRUCTURA | NIVEL DE ATENCIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
|  | I | II | III
1 | Almacén | X | X | X | Ambiente destinado para almacenar equipamiento, materiales, dispositivos, mobiliarios hospitalarios y que posteriormente serán distribuidos.
2 | Ambiente de Atención al Recién Nacido | X | X | X | Ambiente donde se realiza la recepción del neonatal con una temperatura no menor de 24°C
3 | Ambiente de Dispensación y Expendio | X | X | X | Ambiente en el que el Químico Farmacéutico proporciona uno o más productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.
4 | Cadena de Frío | X | X | X | Ambiente con suministro de temperatura controlada para la conservacion de vacunas.
5 | Casa de Fuerza | X | X | X | Ambiente para operar los calderos industriales de un establecimiento de salud
6 | Casa Materna | X |  |  | Espacio para capacitar a las gestantes y sus familias. Alberga mujeres que en su mayoría habitan en zonas de difícil acceso, que se desplazan con anticipación desde sus hogares para la espera del parto.
7 | Central de Comunicaciones | X | X | X | Ambiente que alberga el equipo de comunicacional y los demás equipos necesarios para la operación de las llamadas
8 | Central de Esterilización |  | X | X | Ambiente destinado a la desinfección y esterilización de materiales e instrumental hospitalario.
9 | Central de Gases |  | X | X | Ambiente donde se albergan los balones con gases medicinales.
10 | Central de Vigilancia y Seguridad | X | X | X | Ambiente donde se previen, monitorea y controla la seguridad, el establecimitno de alud mediante las redes y el Internet.
11 | Centro de Atención del Adulto Mayor | X |  |  | Lugar de prestación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, de servicios básicos integrales y multidisciplinarios, para el bienestar y romoción social de las personas adultas mayores.
12 | Centro de Cómputo | X | X | X | Ambiente para los equipos destinado al procesamiento de datos, suele estar acondicionado con una determinada temperatura, medidas de seguridad y ,el hardware para su función principal.
13 | Centro de Datos | X | X | X | Ambiente donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de un establecikmiento de salud.
14 | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I |  | X | X | Centro de recepción, almacenamiento y conservación de paquetes globulares para posteriores transfusiones.
15 | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II |  | X | X | Centro de recepción, almacenamiento, conservación y extracción de sangre para posteriores transfusiones
16 | Centro de Prevención y Vigilancia Comunal - CPVC | X |  |  | Local o casa donde se promueve en las familias la adopción de practicas saludables, para contribuir con el adecuado crecimiento y óptimo desarrollo de las niñas y niños menores de 36 meses y a las gestantes.
17 | Centro de Rehabilitación |  | X | X | Ambiente dedicado a la reabilitación de la salud de las personas con ciertas discapacidades.
18 | Centro de Salud | X |  |  | Edificio destinado a la atención asistencial con oferta de servicios para resolver problemas de salud.
19 | Centro de Salud Mental Comunitario | X |  |  | Establecimiento de salud de atención ambulatoria en salud mental y psiquiatría a personas y familias con problemas y trastornos mentales de moderada a alta complejidad.
20 | Centro Materno Infantil | X |  |  | Lugar que tiene el objetivo atención integral de la madre y el niño
21 | Cerco Perimético | X | X | X | Construcción de delimitación del terreno y espacio de atencion del establecimeintos de salud, así mismo de seguridad a los usuarios.
22 | Consultorio | X | X | X | Espacio físico en el cual un médico u otro profesional de la salud atiende a los pacientes en la consulta externa ambulatoria.
23 | Farmacia | X | X | X | Espacio físico donde se almacena, prepara y distribuye medicamentos y dispositivos médicos.
24 | Gimnasio |  | X | X | Espacio físico dotado de las instalaciones y los aparatos adecuados para la realiazación de ejercicios de fortalecimientos en el servicios de medicina fisica y rehabilitación
25 | Helipuerto |  | X | X | Lugar destinado al aterrizaje y despegue de helicópteros.
26 | Hospital Altamente Especializado |  |  | X | Establecimiento de salud dotados de servicios de diagnóstico y tratamiento especializados y subespecializados
27 | Hospital de Campaña |  | X | X | Establecimiento de salud de salud moviles que se implementan para la atención integral hospitalaria en ambitos donde se requiere de esta oferta.
28 | Hospital Especializado |  | X |  | Establecimiento de salud dotados de servicios de diagnóstico y tratamiento especializados
29 | Hospital General |  | X |  | Establecimiento destinados a la atención de pacientes afectos de diversa patología y que cuentan con las áreas de medicina, cirugía, obstetricia y ginecología y pediatría.
30 | Instituto Especializado |  |  | X | Establecimiento de salud dedicado a la atención e investigación un grupo de problemas de salud o patologias especificas.
31 | Laboratorio |  | X | X | Espacio físico donde se procesan todos los analisis bioquimicos, hematologicos, inmunológicos
32 | Lavandería |  | X | X | Ambiente destinado al lavado y planchado de la ropa hospitalaria
33 | Módulo de Atención Móvil | X | X | X | Módulos moviles de atención ambulatoria que se implementan para brindar servicios de salud de forma itinerante supliendo un servicio requerido.
34 | Muro de Contención | X | X | X | Estuctura rígida destinada a contener algún material, generalmente suelo u otros materiales sueltos manteniendo pendientes que naturalmente no pueden conservar.
35 | Policlínico | X |  |  | Establecimiento de salud que brinda principalmente atención ambulatoria de diferentes especialidades
36 | Posta Médica o Puesto de Salud | X |  |  | Lugar donde se brinda atención integral de salud a la persona por etapa de vida, en el contexto de su familia y comunidad.
37 | Radioterapia Externa (Teleterapia) |  |  | X | Ambiente donde se administra un tipo de radioterapia utilizada para tratar el cáncer con radiación procedente de un equipo generador situado a cierta distancia de la zona a irradiar
38 | Radioterapia Interna (Braquiterapia) |  |  | X | Ambiente donde se administra un tipo de radioterapia utilizada para tratar el cáncer, colocando la fuente de material radiactivo adentro del paciente.
39 | Resonancia Magnética |  |  | X | Ambiente destinado a la realización de resoncia magnetica
40 | Sala de Administración de Sustancias Radioactivas |  |  | X | Ambiente especialmente adecuado para administrar materiales que emiten radiaciones ionizantes de forma autónoma, por contener isótopos radiactivos
41 | Sala de Almacenamiento y Preparación de Sustancias Radioactivas |  |  | X | Ambiente para almacenar sustancias radiactivas con características que proporcionen una protección contra las radiaciones ionizantes.
42 | Sala de Angiografia |  |  | X | Ambiente destinado a la realización de angiografía
43 | Sala de Cuidados Intensivos |  | X | X | Ambiente especializado dentro del área hospitalaria que proporciona soporte vital a los pacientes en estado critico de salud.
44 | Sala de Cuidados Intermedios |  | X | X | Ambiente especializado dentro del área hospitalaria que proporciona soporte vital a los pacientes en estado que salen del estado crítico de salud sin embargo requiere ser monitorizado.
45 | Sala de Densitometria Ósea |  | X | X | Ambiente destinado a la realización de densitometría ósea
46 | Sala de Dialisis |  | X | X | Ambiente para realizar el procedimiento que permite depurar líquidos y electrolitos en pacientes que sufren insuficiencia renal, es mantenida en el peritoneo por un tiempo predeterminado
47 | Sala de Dilatación | X | X | X | Habitación especialmente acondicionada para que la mujer pueda estar cómoda durante todo el proceso de dilatación del cuello del útero.
48 | Sala de Ecografía | X | X | X | Ambiente acondiconada para la realización de ecografías y procedimientos relacionados
49 | Sala de Equipos | X |  |  | Espacio centralizado para almacenamiento de diversos equipos medicos de un establecimiento de salud.
50 | Sala de Estimulación Temprana | X | X | X | Espacio ampliamente equipado que entrega atención a niños y niñas en estimulación temprana dadas por profesional de enfermería.
51 | Sala de Fisioterapia |  | X | X | Ambiente donde profesionales de salud realizan fisioterapia como técnica de rehabilitación.
52 | Sala de Hemodiálisis |  | X | X | Ambiente donde se realiza terapia de sustitución renal, mediante extracción de sangre del organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un dializador o filtro de doble compartimiento.
53 | Sala de Hidroterapia |  | X | X | Ambiene acondicionado para el uso del agua con fines terapéuticos, ya sea de forma térmica, mecánica (ejerciendo presión) o química.
54 | Sala de Hospitalización |  | X | X | Ambiente detinado a dar los cuidados de médicos y de enfermería que se aplican por turnos las 24 horas del día, con el fin de diagnosticae, curar o rehabilitar a los pacientes.
55 | Sala de Inmunizaciones | X | X | X | Ambiente destinado a la aplicación de vacunas s a pacientes de atención ambulatoria
56 | Sala de Internamiento | X |  |  | Ambiente destinado al internamiento de pacientes para su diagnóstico, recuperación y/o tratamiento y sus ambientes anexos para trabajo de enfermería
57 | Sala de Legrados |  | X | X | Ambiente destinado al la realización de curetajes con fines diagnósticos o terapueticos.
58 | Sala de Macroscopía |  | X | X | Ambiente destinado a recoger, custodiar y ceder muestras de anatomia patologíca con propósito: diagnóstico, pronóstico o terapuetico.
59 | Sala de Mamografía | X | X | X | Ambiente adecuado para realición de mamografías
60 | Sala de medicón: Cámara Gamma |  |  | X | Sala en la se adminitra radiación gamma, y debe emplear pantallas de materiales con alto número atómico, generalmente plomo o metacrilato plomado.
61 | Sala de medicón: Cámara PET-CT |  |  | X | Sala especial donde se realiza la tomografia que utiliza pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas o radiofármacos.
62 | Sala de Microscopía |  | X | X | Ambiente de anatomia patológica destinado a la evaluación microscópica de muestas histológicas.
63 | Sala de Monitoreo Gestante |  | X | X | Ambiente de hospitalización en donde son monitorizadas las gestantes con algún riesgo que deba ser vigilado.
64 | Sala de Necropsias |  | X | X | Ambiente hospitalario donde son examinados y conservados los cadaveres.
65 | Sala de Observación |  | X | X | Ambiente adecuado para la atención de los pacientes que son atendidos por emergencia y requieren de observar la evolución de su enfermedad en un tiempo menor de 12 horas.
66 | Sala de Operaciones |  | X | X | Ambiente equipado para la realización de procedimientos quirurgicos
67 | Sala de Parto Vertical | X | X | X | Ambiente adecuado para atención de parto en posición vertical (parada, sentada, de rodillas o de cuclillas)
68 | Sala de Partos | X | X | X | Ambiente adecuado para atención de las mujeres gestantes en el periodo de expulsivo.
69 | Sala de Procedimientos Ambulatorios | X | X | X | Ambientes de la consulta externa adecuado de acuerdo a la epecialidad para realizar procedimientos especializado tanto diagnósitcos como terapeuticos.
70 | Sala de Procedimientos de Enfermería | X |  |  | Ambiente destinado a la atención a pacientes que necesitan algun procedimiento en la atención de las urgencias y emergencia
71 | Sala de Puerperio Inmediato | X | X | X | Ambiente adecuado para atención de la puérpera durante las primeras 24 horas tras el parto.
72 | Sala de Quimioterapia |  | X | X | Ambiente adecuado para recibir tratamiento quimioterapico
73 | Sala de Radiología | X | X | X | Ambiente en el que se realiza examenes radiológicos a pacientes
74 | Sala de Recuperación |  | X | X | Ambiente destinado a la recuperación post operatoria de los pacientes.
75 | Sala de Rehidratación |  | X | X | Ambiente adecuado para el tratamiento de pacientes que padecen de deshidratación y amerita tratamiento endovenoso.
76 | Sala de Telecomunicaciones | X | X | X | Ambiente destinado a la consolidación de toda la conectividad de la red del establecimiento de salud.
77 | Sala de Telemergencias |  | X | X | Ambiente destinado al soporte especializado de la atención a distancia por parte de otro establecimiento de salud.
78 | Sala de Terapia |  | X | X | Ambiente destinado a la rehabilitación de patologias relacionadas a lo ocupacional, de lenguaje o aprendizaje.
79 | Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar | X | X | X | Ambiente multifuncional en donde las gestantes reciben atención durante el trabajo de parto, el parto y puerperio.
80 | Soporte Nutricional Parenteral |  | X | X | Lugar donde se elabora fórmulas especiales que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita que seran administradas vía parenteral.
81 | Teleconsultorio | X | X | X | Ambiente ligado a un servicio hospitalario donde se recibe apoyo de consulta de especialidad, diagnóstico, promoción, prevención y tratamiento a distancia de pacientes ambulatorios
82 | Tomografía |  | X | X | Ambiente destinado a la realización de tomografía
83 | Tópico de Emergencia |  | X | X | Ambiente de la emergencia de atención especializada donde recibe atención los pacientes.
84 | Tópico de Inyectables y Nebulizaciones |  | X | X | Ambiente de la emergencia destinado para los pacientes con indicación de nebulización o aplicación de algun inyectable.
85 | Tópico de Procedimientos | X | X | X | Ambiente destinado a la atención a pacientes que necesitan procedimientos de cirugía menor.
86 | Tópico de Urgencias y Emergencias | X |  |  | Ambiente de la emergencia para la atención de pacientes que requieren atención médica inmedaita.
87 | Unidad de Shock Trauma y Reanimación |  | X | X | Ambiente de la emergencia en donde se brinda atenciones de urgencia y emergencia de prioridad I
88 | Unidad de Vigilancia Intensiva |  | X | X | Ambiente de la emergencia en donde se brinda atenciones de urgencia y emergencia de prioridad I
89 | Ambiente de Aislamiento |  | X | X | Ambiente especializado para pacientes que requieren aislamiento para protección tanto de los pacientes como de las personas a su alrededor
90 | Triaje |  | X | X | Ambiente donde se define la prioridad de la atención de los pacientes y el tipo de servicios que se les brindará

## ACTIVOS ESTRATEGICOS
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SALUD
| Establecimientos de Salud |  |  | Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  | Sistema de Atención Móvil de Urgencia
Activos Estratégicos de Equipamiento (252) | I Nivel de Atención | II Nivel de Atención | III Nivel de Atención | Instituto Nacional de Salud | Centro Nacional de Salud Pública | Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | Centro Nacional de Control de Calidad | Centro Nacional Productos Biológicos | SAMU | Traslado Aéreo | Traslado de Aislamiento Biológico
Acelerador Lineal |  |  | Acelerador Lineal
Agitador de Bolsas de Sangre |  | Agitador de Bolsas de Sangre | Agitador de Bolsas de Sangre
Agitador de Tubos | Agitador de Tubos | Agitador de Tubos | Agitador de Tubos
Agitador Orbital |  | Agitador Orbital | Agitador Orbital
Ambulancia Aérea |  |  | Ambulancia Aérea | [5 empty] | Ambulancia Aérea
Ambulancia Fluvial | Ambulancia Fluvial | Ambulancia Fluvial | Ambulancia Fluvial | [5 empty] | Ambulancia Fluvial
Ambulancia Rural | Ambulancia Rural | Ambulancia Rural | [6 empty] | Ambulancia Rural
Ambulancia Urbana | Ambulancia Urbana | Ambulancia Urbana | Ambulancia Urbana | [5 empty] | Ambulancia Urbana
Analizador Automático para Microbiología | Analizador Automático para Microbiología | Analizador Automático para Microbiología | Analizador Automático para Microbiología
Analizador Automatizado de Inmunoserología |  |  | Analizador Automatizado de Inmunoserología
Analizador Bioquímico Semi Automático | Analizador Bioquímico Semi Automático
Analizador Bioquímico Automatizado |  | Analizador Bioquímico Automatizado | Analizador Bioquímico Automatizado
Analizador de Gases y Electrolitos | Analizador de Gases y Electrolitos | Analizador de Gases y Electrolitos | Analizador de Gases y Electrolitos
Analizador Hematológico | Analizador Hematológico |  | Analizador Hematológico
Analizador Hematológico Automático |  | Analizador Hematológico Automático | Analizador Hematológico Automático
Analizador Inmunológico |  | Analizador Inmunológico | Analizador Inmunológico
Analizador automatizado para inmunobioquímica de electroquimioluminiscencia |  | Analizador automatizado para inmunobioquímica de electroquimioluminiscencia - Laboratorio de Hematología/Inmunología
Angiógrafo |  |  | Angiógrafo
Equipo de Terapia con Onda Corta |  | Equipo de Terapia con Onda Corta | Equipo de Terapia con Onda Corta
Arco en C |  |  | Arco en C
Aspirador de Secreciones | Aspirador de secreciones portátil. Aspirador de secreciones rodable | Aspirador de secreciones de sobremesa. Aspirador de secreciones portátil. Aspirador de secreciones rodable. Aspirador de secreciones para red de vacío | Aspirador de secreciones de sobremesa. Aspirador de secreciones portátil, Aspirador de secreciones rodable. Aspirador de secreciones para red de vacío | [5 empty] | Aspirador de Secreciones
Audiómetro Computarizado |  | Audiómetro Computarizado | Audiómetro Computarizado
Autoqueratorefractómetro |  | Autoqueratorefractómetro | Autoqueratorefractómetro
Balanza Analítica | Balanza analítica, Balanza analítica de precisión | Balanza analítica, Balanza analítica de precisión | Balanza analítica, Balanza analítica de precisión | Balanza analítica, Balanza analítica de precisión
Balanza de Pie con Tallímetro | Balanza de Pie con Tallímetro adulto y/o pediátrico | Balanza de Pie con Tallímetro adulto y/o pediátrico | Balanza de Pie con Tallímetro adulto y/o pediátrico
Balanza Digital con Tallímetro | Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal | Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal | Balanza Digital con Tallímetro pediátrico y/o neonatal
Baño María | Baño María | Baño María | Baño María
Bicicleta Ergonométrica |  | Bicicleta Ergonométrica | Bicicleta Ergonométrica
Bidestilador de Agua | Bidestilador de Agua | Bidestilador de Agua | Bidestilador de Agua
Bomba de Infusión | Bomba de Infusión | Bomba de Infusión | Bomba de Infusión | [5 empty] | Bomba de Infusión de dos canales.
Cabina Audiometría Equipada (Inc. Audiómetro De Dos Canales) |  | Cabina Audiometría Equipada (Inc. Audiómetro De Dos Canales) | Cabina Audiometría Equipada (Inc. Audiómetro De Dos Canales)
Cabina de Flujo Laminar Horizontal | Cabina de Flujo Laminar Horizontal | Cabina de Flujo Laminar Horizontal | Cabina de Flujo Laminar Horizontal | Cabina de Flujo Laminar Horizontal
Cabina de Flujo Laminar Vertical | Cabina de Flujo Laminar Vertical | Cabina de Flujo Laminar Vertical | Cabina de Flujo Laminar Vertical |  | Cabina de Flujo Laminar Vertical
Caldero |  | Caldero | Caldero | Caldero
Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla Multipropósito | Cama Camilla Multipropósito
Cama Camilla Multipropósito Tipo UCI |  | Cama Camilla Multipropósito Tipo UCI | Cama Camilla Multipropósito Tipo UCI
Cama Camilla para Recuperación |  |  | Cama Camilla para Recuperación
Cama Clínica Rodable | Cama Clínica Rodable - Internamiento | Cama Clínica Rodable para Adultos, Cama Clínica Rodable para Niños Escolares - Hospitalización | Cama Clínica Rodable para Adultos, Cama Clínica Rodable para Niños Escolares - Hospitalización
Cama Cuna Metálica Rodable con Barandas |  | Cama Cuna Metálica Rodable con Barandas -Lactantes | Cama Cuna Metálica Rodable con Barandas -Lactantes
Cama Para Trabajo de Parto | Cama Para Trabajo de Parto
Cámara Gamma |  |  | Cámara Gamma
Cámara Hiperbárica |  |  | Cámara Hiperbárica
Cámara Retinal |  | Cámara Retinal | Cámara Retinal
Camilla Metálica Rodable para Transporte de Cadáveres |  | Camilla Metálica Rodable para Transporte de Cadáveres | Camilla Metálica Rodable para Transporte de Cadáveres
Camilla para Parto Vertical | Camilla para Parto Vertical | Camilla para Parto Vertical
Camilla Telescópica | [8 empty] | Camilla Telescópica
Campana de Anaerobiosis | Campana de Anaerobiosis | Campana de Anaerobiosis | Campana de Anaerobiosis
Campímetro Computarizado |  | Campímetro Computarizado | Campímetro Computarizado
Capsula de Aislamiento | [10 empty] | Capsula de Aislamiento
Centrífuga para Microhematocrito | Centrifuga para Microhematocrito | Centrifuga para Microhematocrito | Centrifuga para Microhematocrito
Centrífuga para Tubos | Centrífuga para Tubos | Centrífuga para Tubos | Centrífuga para Tubos
Centrifuga Refrigerada |  | Centrífuga Refrigerada de Pie, Centrífuga Refrigerada de mesa | Centrífuga Refrigerada de Pie, Centrífuga Refrigerada de mesa | Centrífuga Refrigerada de mesa
Citocentrífuga |  | Citocentrífuga | Citocentrífuga
Citómetro de Flujo |  |  | Citómetro de Flujo
Coagulómetro |  | Coagulómetro | Coagulómetro
Coche de Paro Equipado | Coche de Paro Equipado | Coche de Paro Equipado | Coche de Paro Equipado
Coche para Intubación Difícil |  | Coche para Intubación Difícil | Coche para Intubación Difícil
Cocina Eléctrica | Cocina Eléctrica -Laboratorio | Cocina Eléctrica -Laboratorio | Cocina Eléctrica -Laboratorio
Coloreador Automático de Tejidos |  | Coloreador Automático de Tejidos | Coloreador Automático de Tejidos |  | Coloreador Automático de Tejidos
Concentrador de Oxígeno | Concentrador de Oxígeno
Congeladora | Congeladora para vacuna horizontal. Congeladora vertical | Congeladora para vacuna horizontal. Congeladora vertical | Congeladora para vacuna horizontal. Congeladora vertical
Conservadora |  | Conservadora de medicamentos. Conservadora de reactivos. | Conservadora de medicamentos. Conservadora de reactivos.
Refrigeradora | Refrigeradora para laboratorio, Refrigeradora para medicamentos | Refrigeradora para laboratorio, Refrigeradoa para medicamentos | Refrigeradora para laboratorio, Refrigeradoa para medicamentos
Contador de Células | Contador de Células | Contador de Células | Contador de Células
Craneótomo |  |  | Craneótomo
Criostato |  |  | Criostato
Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable | Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable | Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable | Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable
Cuna de Calor Radiante | Cuna de Calor Radiante | Cuna de Calor Radiante | Cuna de Calor Radiante
Densitómetro |  |  | Densitómetro
Desfibrilador | Desfibrilador Externo Automático. Desfibrilador con Monitor y Paletas. | Desfibrilador Externo Automático. Desfibrilador con Monitor y Paletas. | Desfibrilador Externo Automático. Desfibrilador con Monitor y Paletas. | [5 empty] | Monitor Desfibrilador Portatil
Destartarizador | Destartarizador | Destartarizador | Destartarizador
Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas | Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas | Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas | Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas
Doppler Transcraneal Portátil |  |  | Doppler Transcraneal Portátil
Ecocardiografo |  | Ecocardiógrafo | Ecocardiógrafo
Electrobisturí |  | Electrobisturí | Electrobisturí
Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo | Electrocardiógrafo | [5 empty] | Electrocradiógrafo
Electroencefalógrafo |  | Electroencefalógrafo | Electroencefalógrafo
Electromiógrafo |  |  | Electromiógrafo
Equipo Automatizado de Procesos Pre Analíticos |  |  |  |  | Equipo Automatizado de Procesos Pre Analíticos
Equipo de Aféresis |  | Equipo de Aféresis | Equipo de Aféresis
Equipo de Cirugía Neuroendoscópica |  |  | Equipo de Cirugía Neuroendoscópica
Equipo de Criopreservación |  |  |  |  | Equipo de Criopreservación
Equipo de Electroforesis |  |  | Equipo de Electroforesis
Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples |  | Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples | Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples
Equipo de Emisiones Otoacusticas |  |  | Equipo de Emisiones Otoacusticas
Equipo de Litotripcia Extracorporea |  |  | Equipo de Litotripcia Extracorporea
Equipo de Osmosis Inversa |  |  | Equipo de Osmosis Inversa
Equipo de Radiofrecuencia Para Cirugía |  |  | Equipo de Radiofrecuencia Para Cirugía
Equipo de Rayos X Dental | Equipo de Rayos X Dental | Equipo de Rayos X Dental | Equipo de Rayos X Dental
Equipo de Rayos X Dental Panorámico |  | Equipo de Rayos X Dental Panorámico | Equipo de Rayos X Dental Panorámico
Equipo de Rayos X Digital | Equipo de Rayos X Digital | Equipo de Rayos X Digital | Equipo de Rayos X Digital
Equipo de Rayos X Digital Con Fluoroscopio |  | Equipo de Rayos X Digital Con Fluoroscopio | Equipo de Rayos X Digital Con Fluoroscopio
Equipo de Terapia Combinada (Ultrasonido + Electroterapia) |  | Equipo de Terapia Combinada (Ultrasonido + Electroterapia) | Equipo de Terapia Combinada (Ultrasonido + Electroterapia)
Equipo de Terapia con Ultrasonido |  | Equipo de Terapia con Ultrasonido | Equipo de Terapia con Ultrasonido
Equipo de Terapia Láser |  | Equipo de Terapia Láser | Equipo de Terapia Láser
Equipo de Tracción Cervical |  | Equipo de Tracción Cervical | Equipo de Tracción Cervical
Equipo de Tracción Cervical y Lumbar |  | Equipo de Tracción Cervical y Lumbar | Equipo de Tracción Cervical y Lumbar
Equipo Ecógrafo | Equipo Ecógrafo | Equipo Ecógrafo, Ecógrafo Portátil, Ecografo Doppler. | Equipo Ecógrafo, Ecógrafo Portátil, Ecógrafo Doppler.
Equipo Ecógrafo Oftalmológico |  | Equipo Ecógrafo Oftalmológico | Equipo Ecógrafo Oftalmológico
Espectrofotómetro | Espectrofotómetro | Espectrofotómetro | Espectrofotómetro | Espectrofotómetro
Espirómetro |  | Espirómetro Computarizado. Espirómetro Portátil. | Espirómetro Computarizado. Espirómetro Portátil.
Estación de Inclusión de Parafina |  | Estación de Inclusión de Parafina | Estación de Inclusión de Parafina
Esterilizador de Baja Temperatura |  | Esterilizador de Baja Temperatura | Esterilizador de Baja Temperatura
Esterilizador por Calor Seco | Esterilizador por Calor Seco | Esterilizador por Calor Seco | Esterilizador por Calor Seco |  | Esterilizador por Calor Seco
Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor
Esterilizador para Residuos Sólidos |  | Esterilizador para Residuos Sólidos | Esterilizador para Residuos Sólidos
Extractor de Plasma |  | Extractor de Plasma | Extractor de Plasma
Facoemulsificador con Vitreofago |  | Facoemulsificador con Vitreofago | Facoemulsificador con Vitreofago
Faja Ergonométrica con Monitor |  | Faja Ergonométrica con Monitor | Faja Ergonométrica con Monitor
Fotocoagulador |  | Fotocoagulador | Fotocoagulador
Frontoluz | Frontoluz | Frontoluz | Frontoluz
Generador de Oxigeno Medicinal |  | Generador de Oxigeno Medicinal | Generador de Oxigeno Medicinal
Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno
Hemoglobinómetro | Hemoglobinómetro | Hemoglobinómetro | Hemoglobinómetro
Holter |  | Holter | Holter
Incubadora para Cultivo | Incubadora para Cultivo | Incubadora para Cultivo | Incubadora para Cultivo |  | Incubadora para Cultivo
Incubadora Estándar |  | Incubadora Estándar | Incubadora Estándar
Incubadora de Transporte | Incubadora de Transporte | Incubadora de Transporte | Incubadora de Transporte | [5 empty] | Incubadora de Transporte Neonatal
Incubadora Neonatal |  | Incubadora Neonatal Abierta. Incubadora Neonatal Abierta para UCI | Incubadora Neonatal Abierta. Incubadora Neonatal Abierta para UCI
Lámpara de Hendidura |  | Lámpara de Hendidura con Tonómetro. Lámpara de Hendidura Portátil. | Lámpara de Hendidura con Tonómetro. Lámpara de Hendidura Portátil.
Lámpara Quirúrgica de Techo | Lámpara Quirúrgica de Techo | Lámpara Quirúrgica de Techo | Lámpara Quirúrgica de Techo
Lámpara Quirúrgica Rodable | Lámpara Quirúrgica Rodable | Lámpara Quirúrgica Rodable | Lámpara Quirúrgica Rodable
Lavador Automático de Endoscopios |  | Lavador Automático de Endoscopios | Lavador Automático de Endoscopios
Lavadora Automática de Chatas | Lavadora Automática de Chatas | Lavadora Automática de Chatas | Lavadora Automática de Chatas
Lavadora de Microplacas para Elisa |  |  | Lavadora de Microplacas para Elisa | Lavadora de Microplacas para Elisa | Lavadora de Microplacas para Elisa
Lavador Desinfectador | Lavador Desinfectador | Lavador Desinfectador | Lavador Desinfectador
Lavadora Secadora Automática |  | Lavadora Secadora Automática | Lavadora Secadora Automática
Lector para Prueba de Elisa |  | Lector para Prueba de Elisa | Lector para Prueba de Elisa |  | Lector para Prueba de Elisa
Lensómetro Digital con Uveometro |  | Lensómetro Digital con Uveometro | Lensómetro Digital con Uveometro
Licuadora Industrial |  | Licuadora Industrial | Licuadora Industrial
Mamógrafo | Mamógrafo | Mamógrafo | Mamógrafo
Máquina de Anestesia |  | Máquina de Anestesia | Máquina de Anestesia
Máquina de Circulación Extracorpórea |  |  | Máquina de Circulación Extracorpórea
Máquina de Diálisis Peritoneal |  | Máquina de Diálisis Peritoneal | Máquina de Diálisis Peritoneal
Máquina de Hemodiálisis |  |  | Máquina de Hemodiálisis
Marcapasos Cardiaco Temporal |  | Marcapasos Cardiaco Temporal | Marcapasos Cardiaco Temporal
Marco Esterotaxico |  |  | Marco Esterotaxico
Marmita |  | Marmita | Marmita
Medidor de Índice De Masa Corporal | Medidor de Índice De Masa Corporal | Medidor de Índice De Masa Corporal | Medidor de Índice De Masa Corporal
Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | Mesa (Diván) para Examen y Curaciones
Mesa Angular de Acero Inoxidable para Instrumental |  | Mesa Angular de Acero Inoxidable para Instrumental | Mesa Angular de Acero Inoxidable para Instrumental
Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Anestesiología |  |  | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Anestesiología
Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos | Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos
Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo | Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo | Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo | Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo
Mesa de Necropsias Incluye Triturador |  | Mesa de Necropsias Incluye Triturador | Mesa de Necropsias Incluye Triturador
Mesa de Partos | Mesa de Partos | Mesa de Partos | Mesa de Partos
Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica |  | Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica. Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica Traumatológica | Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica. Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica Traumatológica
Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico | Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico | Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico | Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico
Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero | Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero | Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero | Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero
Microscopio Binocular | Microscopio Binocular Estandar | Microscopio Binocular Estándar, Microscopio con Contraste de Fase, Microscopio de Doble Cabezal, Microscopio Esteroscópico, Microscopio Invertido Binocular. | Microscopio Binocular Estándar, Microscopio con Contraste de Fase, Microscopio de Doble Cabezal, Microscopio Esteroscópico, Microscopio Invertido Binocular.
Microscopio de Inmunofluorescencia |  | Microscopio de Inmunofluorescencia | Microscopio de Inmunofluorescencia
Microscopio Quirúrgico |  | Microscopio Quirúgico para Oftalmología. Microscopio Quirúrgico para Oftalmología (Cámara Incorporada y Visor Adicional para Docencia).Microscopio Quirúrgico para Otorrinolaringología | Microscopio Quirúgico para Oftalmología. Microscopio Quirúrgico para Oftalmología (Cámara Incorporada y Visor Adicional para Docencia). Microscopio Quirúrgico para Otorrinolaringología. Microscopio Quirúrgico para Neurocirugía
Microscopio Trinocular |  |  | Microscopio Trinocular
Micrótomo de Rotación |  | Micrótomo de Rotación | Micrótomo de Rotación
Monitor de Estado Hipnótico |  | Monitor de Estado Hipnótico | Monitor de Estado Hipnótico
Monitor de Funciones Vitales | Monitor de Funciones Vitales | Monitor de Funciones Vitales | Monitor de Funciones Vitales
Monitor de Gasto Cardiaco |  | Monitor de Gasto Cardiaco | Monitor de Gasto Cardiaco
Monitor de Presión Intracraneal |  | Monitor de Presión Intracraneal | Monitor de Presión Intracraneal
Monitor Fetal | Monitor fetal. Monitor Fetal Gemelar | Monitor fetal. Monitor Fetal Gemelar | Monitor fetal. Monitor Fetal Gemelar
Nebulizador | Nebulizador | Nebulizador | Nebulizador
Neuroestimulador y Bloqueador de Nervio Periférico |  |  | Neuroestimulador y Bloqueador de Nervio Periférico
Oftalmoretinoscopio |  | Oftalmoretinoscopio | Oftalmoretinoscopio
Oftalmoscopio Indirecto |  | Oftalmoscopio Indirecto | Oftalmoscopio Indirecto
Pulsioxímetro | Pulsioxímetro | Pulsioxímetro | Pulsioxímetro | [5 empty] | Pulsoximetro
Perforador a batería para Traumatología |  | Perforador a batería para Traumatología | Perforador a batería para Traumatología
Ph Metro Digital (Potenciómetro) |  | Ph Metro Digital (Potenciómetro) | Ph Metro Digital (Potenciómetro)
Planchadora de Sabanas (Calandria) | Planchadora de Sabanas (Calandria) | Planchadora de Sabanas (Calandria) | Planchadora de Sabanas (Calandria)
Planta Generadora de Oxigeno Medicinal |  | Planta Generadora de Oxigeno Medicinal | Planta Generadora de Oxigeno Medicinal
Plataforma Molecular Multifuncional Automatizada |  | Plataforma Molecular Multifuncional Automatizada (niveles II-2, II-E) | Plataforma Molecular Multifuncional Automatizada (niveles III-1, III-E, III-2) |  | Plataforma Molecular Multifuncional Automatizada
Potenciales Evocados con Electromiografo |  |  | Potenciales Evocados con Electromiografo
Probador de Eficiencia de Filtración de Particulas | [6 empty] | Probador de Eficiencia de Filtración de Particulas
Probadore de Resistencia Respiratoria | [6 empty] | Probadore de Resistencia Respiratoria
Procesador Automático de Tejidos |  | Procesador Automático de Tejidos | Procesador Automático de Tejidos |  | Procesador Automático de Tejidos
Proctosigmoidoscopio |  | Proctosigmoidoscopio | Proctosigmoidoscopio
Monitor de Optotipos LCD |  | Monitor de Optotipos LCD | Monitor de Optotipos LCD
Radio móvil tetra para la ambulancia | [8 empty] | Radio móvil tetra para la ambulancia
Resonador Magnético |  |  | Resonador Magnético
Rinolaringoscopio |  | Rinolaringoscopio | Rinolaringoscopio
Rotador de Plaquetas |  |  | Rotador de Plaquetas
Rotador Orbital |  | Rotador Orbital | Rotador Orbital
Rotador Serológico | Rotador Serológico | Rotador Serológico | Rotador Serológico
Sartén Volcable |  | Sartén Volcable | Sartén Volcable
Separador de Células |  | Separador de Células | Separador de Células
Sierra para Cortar Hueso |  | Sierra para Cortar Hueso | Sierra para Cortar Hueso
Sierra para Cortar Yeso |  | Sierra para Cortar Yeso | Sierra para Cortar Yeso
Sierra para Esternón |  |  | Sierra para Esternón
Silla de Partos Multifuncional | Silla de Partos Multifuncional | Silla de Partos Multifuncional | Silla de Partos Multifuncional
Sillón para Hemodonación |  | Sillón para Hemodonación | Sillón para Hemodonación
Sistema de Cirugía Artroscópica |  |  | Sistema de Cirugía Artroscópica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Artroscópica
Sistema de Cirugía Cistoresectoscopica |  | Sistema de Cirugía Cistoresectoscopica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Cistoresectoscópico | Sistema de Cirugía Cistoresectoscopica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Cistoresectoscópico
Sistema de Cirugía Histeroscópica |  | Sistema de Cirugía Histeroscópica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Histeroscópica | Sistema de Cirugía Histeroscópica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Histeroscópica
Sistema de Cirugía Laparoscópica |  | Sistema de Cirugía Laparoscópica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Laparoscópica | Sistema de Cirugía Laparoscópica el cual incluye la Torre de Video Cirugía Laparoscópica
Sistema de Video-Broncoscopia |  | Sistema de Video-Broncoscopia el cual incluye el Video Broncoscopio | Sistema de Video-Broncoscopia el cual incluye el Video Broncoscopio
Sistema de Video-Cistoscopia |  | Sistema de Video-Cistoscopia el cual incluye el Video Cistoscopio | Sistema de Video-Cistoscopia el cual incluye el Video Cistoscopio
Sistema de Video-Colonoscopia |  | Sistema de Video-Colonoscopia el cual incluye el video Colonoscopio | Sistema de Video-Colonoscopia el cual incluye el video Colonoscopio
Sistema de Video-Colposcopia |  | Sistema de Video-Colposcopia el cual incluye Video Colonoscopio | Sistema de Video-Colposcopia el cual incluye Video Colonoscopio
Sistema de Video-Gastroendoscopia |  | Sistema de Video-Gastroendoscopia el cual incluye el Video Gastroscopio | Sistema de Video-Gastroendoscopia el cual incluye el Video Gastroscopio
Sistema de Video-Nasofibroscopia |  | Sistema de Video-Nasofibroscopia | Sistema de Video-Nasofibroscopia
Sistema de Video-Toracoscopia |  |  | Sistema de Video-Toracoscopia que incluye el Video Toracoscopio
Sistema Mapa (Monitoreo de Presión Ambulatoria Continua) |  | Sistema Mapa (Monitoreo de Presión Ambulatoria Continua) | Sistema Mapa (Monitoreo de Presión Ambulatoria Continua)
Sistema Neuronavegador |  |  | Sistema Neuronavegador
Sistema PET/CT |  |  | Sistema PET/CT
Sonicador |  |  | Sonicador
Tanque de Compresas Calientes |  | Tanque de Compresas Calientes | Tanque de Compresas Calientes
Tanque de Compresas Frías |  | Tanque de Compresas Frías | Tanque de Compresas Frías
Tanque de Hidroterapia |  | Tanque de Hidroterapia | Tanque de Hidroterapia
Tanque de Parafina |  | Tanque de Parafina | Tanque de Parafina
Tanque Hubbard |  |  | Tanque Hubbard
Termociclador |  |  | Termociclador |  | Termociclador
Termoforo |  | Termoforo | Termoforo
Tomógrafo |  | Tomógrafo Axial Computarizado. Tomógrafo Computarizado Multicorte | Tomógrafo Axial Computarizado. Tomógrafo Computarizado Multicorte
Tonómetro de Aire |  | Tonómetro de Aire | Tonómetro de Aire
Transportador Eléctrico de Pacientes |  |  | Transportador Eléctrico de Pacientes
Tromboelastografo |  |  | Tromboelastografo
Unidad Dental | Unidad Dental | Unidad Dental | Unidad Dental
Ventilador Mecánico |  | Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal. Ventilador mecánico adulto pediátrico | Ventilador mecánico adulto-pediátrico-neonatal. Ventilador mecánico adulto pediátrico | [5 empty] | Ventilador Mecánico | Ventilador con Certificación Aérea
Ventilador de Transporte |  | Ventilador de Transporte | Ventilador de Transporte
Dermatomo |  |  | Dermatomo
Mesa Técnica para Laboratorio |  |  |  | Mesa Técnica para Laboratorio
Mesa Antivibratoria |  |  |  | Mesa Antivibratoria
Lavadora Semiautomática de Viales |  |  |  | Lavadora Semiautomática de Viales
Horno de Despirogenado Frontera de Doble Puerta |  |  |  | Horno de Despirogenado Frontera de Doble Puerta
Llenadora Semiautomática de Viales con Bomba Peristáltica |  |  |  | Llenadora Semiautomática de Viales con Bomba Peristáltica
Cerradora Semiautomática de Viales |  |  |  | Cerradora Semiautomática de Viales
Unidad de Ultrafiltración |  |  |  | Unidad de Ultrafiltración
Mesa con Faja Transportadora |  |  |  | Mesa con Faja Transportadora
Compresor de Aire Comprimido Exento de Aceite |  |  |  | Compresor de Aire Comprimido Exento de Aceite
Planta de Tratamiento de Agua Grado Inyectable (WFI) |  |  |  | Planta de Tratamiento de Agua Grado Inyectable (WFI)
Chiller |  |  |  | Chiller
Congeladora Vertical |  |  |  | Congeladora Vertical | Congeladora Vertical
Liofilizador |  |  |  | Liofilizador
Conservadora Vertical |  |  |  | Conservadora Vertical
TOC (Carbono Orgánico Total) |  |  |  | TOC (Carbono Orgánico Total)
Estufa de Laboratorio |  |  |  | Estufa de Laboratorio
Titulador |  |  |  | Titulador
Cámara Climática |  |  |  | Cámara Climática
Osmómetro |  |  |  | Osmómetro
Rack Ventilado |  |  |  | Rack Ventilado
Cuarto Limpio de film flexible |  |  |  | Cuarto Limpio de film flexible
Impresora de Transferencia Térmica |  |  |  | Impresora de Transferencia Térmica
Lector de código de barra |  |  |  | Lector de código de barra
Microcentrifuga |  |  |  |  | Microcentrifuga
Cabina Extractora |  |  |  |  | Cabina Extractora
Tanque de Almacenamiento de Células |  |  |  |  | Tanque de Almacenamiento de Células
Fotodocumentador de Geles |  |  |  |  | Fotodocumentador de Geles
Cabina para Macroscopía |  |  |  |  | Cabina para Macroscopía
Sintetizador de Oligonucleotidos |  |  |  |  | Sintetizador de Oligonucleotidos
Extractor Automatizado de Acidos Nucleicos |  |  |  |  | Extractor Automatizado de Acidos Nucleicos
Cabina PCR |  |  |  |  | Cabina PCR
Procesador de Alimentos | [5 empty] | Procesador de Alimentos
Viscosímetro | [6 empty] | Viscosímetro
Biorreactor | [7 empty] | Biorreactor
| Establecimientos de Salud |  |  | Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  | Sistema de Atención Móvil de Urgencia
Activos Estratégicos de Intangibles (03) | I Nivel de Atención | II Nivel de Atención | III Nivel de Atención | Instito Nacional de Salud | Centro Nacional de Salud Pública | Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | Centro Nacional de Control de Calidad | Centro Nacional Productos Biológicos | SAMU | Traslado Aéreo | Traslado de Aislamiento Biológico
Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor | Servidor
Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información | Sistema de Información
Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software | Software Central SAMU. Software Marcación vía celular (finger print, geo ubicación )
| Establecimientos de Salud |  |  | Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  | Sistema de Atención Móvil de Urgencia
Activos Estratégicos de Infraestructura (83) | I Nivel de Atención | II Nivel de Atención | III Nivel de Atención | Instito Nacional de Salud | Centro Nacional de Salud Pública | Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | Centro Nacional de Control de Calidad | Centro Nacional Productos Biológicos | SAMU | Traslado Aéreo | Traslado de Aislamiento Biológico
Ambiente de Atención al Recién Nacido | Ambiente de Atención al Recién Nacido | Ambiente de Atención al Recién Nacido | Ambiente de Atención al Recién Nacido
Ambiente de Dispensación y Expendio | Ambiente de Dispensación y Expendio de medicamento/dispositivos medicos/productos sanitarios | Ambiente de Dispensación y Expendio de medicamento/dispositivos medicos/productos sanitarios | Ambiente de Dispensación y Expendio de medicamento/dispositivos medicos/productos sanitarios
Biobanco |  |  |  |  | Biobanco
Cadena de Frío | Cadena de Frío | Cadena de Frío | Cadena de Frío
Casa Materna | Casa Materna
Central de Oxígeno |  | Central de Oxígeno | Central de Oxígeno
Central de Esterilización |  | Central de Esterilización | Central de Esterilización
Centro de Atención del Adulto Mayor | Centro de Atención del Adulto Mayor
Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I |  | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo I
Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II |  | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II | Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre Tipo II
Centro de Prevención y Vigilancia Comunal - CPVC | Centro de Prevención y Vigilancia Comunal - CPVC
Centro de Rehabilitación |  | Centro de Rehabilitación | Centro de Rehabilitación
Centro de Salud | Centro de Salud
Centro de Salud Mental Comunitario | Centro de Salud Mental Comunitario
Centro Materno Infantil | Centro Materno Infantil
Cerco Perimético | Cerco Perimético | Cerco Perimético | Cerco Perimético
Consultorio | Consultorio | Consultorio | Consultorio
Farmacia | Farmacia | Farmacia | Farmacia
Gimnasio |  | Gimnasio - de Medicina Física y Rehabilitación | Gimnasio - de Medicina Física y Rehabilitación
Hospital Altamente Especializado |  |  | Hospital Altamente Especializado
Hospital de Campaña |  | Hospital de Campaña | Hospital de Campaña
Hospital Especializado |  | Hospital Especializado
Hospital General |  | Hospital General
Instituto Especializado |  |  | Instituto Especializado
Laboratorio | Laboratorios acorde al nivel de atención | Laboratorios acorde al nivel de atención | Laboratorios acorde al nivel de atención | Laboratorios específicos para los diagnostico que realice | Laboratorios específicos para los diagnostico que realice
Módulo de Atención Móvil | Módulo de Atención Móvil | Módulo de Atención Móvil | Módulo de Atención Móvil
Muro de Contención | Muro de Contención | Muro de Contención | Muro de Contención
Policlínico | Policlínico
Posta Médica o Puesto de Salud | Posta Médica o Puesto de Salud
Radioterapia Externa (Teleterapia) |  |  | Radioterapia Externa (Teleterapia)
Radioterapia Interna (Braquiterapia) |  |  | Radioterapia Interna (Braquiterapia)
Red de Suministro de Oxígeno |  | Red de Suministro de Oxígeno | Red de Suministro de Oxígeno
Resonancia Magnética |  |  | Resonancia Magnética
Sala de Administración de Sustancias Radioactivas |  |  | Sala de Administración de Sustancias Radioactivas
Sala de Almacenamiento y Preparación de Sustancias Radioactivas |  |  | Sala de Almacenamiento y Preparación de Sustancias Radioactivas
Sala de Angiografia |  |  | Sala de Angiografia
Sala de Cuidados Intensivos |  | Sala de Cuidados Intensivos | Sala de Cuidados Intensivos
Sala de Cuidados Intermedios |  | Sala de Cuidados Intermedios | Sala de Cuidados Intermedios
Sala de Densitometria Ósea |  | Sala de Densitometria Ósea | Sala de Densitometria Ósea
Sala de Diálisis |  | Sala de Diálisis | Sala de Diálisis
Sala de Dilatación | Sala de Dilatación | Sala de Dilatación | Sala de Dilatación
Sala de Ecografía | Sala de Ecografía | Sala de Ecografía | Sala de Ecografía
Sala de Equipos | Sala de Equipos
Sala de Estimulación Temprana | Sala de Estimulación Temprana | Sala de Estimulación Temprana | Sala de Estimulación Temprana
Sala de Fisioterapia |  | Sala de Fisioterapia | Sala de Fisioterapia
Sala de Hemodiálisis |  | Sala de Hemodiálisis | Sala de Hemodiálisis
Sala de Hidroterapia |  | Sala de Hidroterapia | Sala de Hidroterapia
Sala de Hospitalización |  | Sala de Hospitalización | Sala de Hospitalización
Sala de Inmunizaciones | Sala de Inmunizaciones | Sala de Inmunizaciones | Sala de Inmunizaciones
Sala de Internamiento | Sala de Internamiento
Sala de Legrados |  | Sala de Legrados | Sala de Legrados
Sala de Macroscopía |  | Sala de Macroscopía - Anatomia Patológica | Sala de Macroscopía - Anatomia Patológica
Sala de Mamografía | Sala de Mamografía | Sala de Mamografía | Sala de Mamografía
Sala de medicIón: Cámara Gamma |  |  | Sala de medicón: Cámara Gamma
Sala de medicIón: Cámara PET-CT |  |  | Sala de medicón: Cámara PET-CT
Sala de Microscopía |  | Sala de Microscopía - Anatomia Patológica | Sala de Microscopía - Anatomia Patológica
Sala de Monitoreo Gestante |  | Sala de Monitoreo Gestante | Sala de Monitoreo Gestante
Sala de Necropsias |  | Sala de Necropsias | Sala de Necropsias
Sala de Observación |  | Sala de Observación - Emergencia | Sala de Observación - Emergencia
Sala de Operaciones |  | Sala de Operaciones | Sala de Operaciones
Sala de Parto Vertical | Sala de Parto Vertical | Sala de Parto Vertical | Sala de Parto Vertical
Sala de Partos | Sala de Partos | Sala de Partos | Sala de Partos
Sala de Procedimientos Ambulatorios | Sala de Procedimientos Ambulatorios | Sala de Procedimientos Ambulatorios | Sala de Procedimientos Ambulatorios
Sala de Procedimientos de Enfermería | Sala de Procedimientos de Enfermería
Sala de Puerperio Inmediato | Sala de Puerperio Inmediato | Sala de Puerperio Inmediato | Sala de Puerperio Inmediato
Sala de Quimioterapia |  | Sala de Quimioterapia | Sala de Quimioterapia
Sala de Radiología | Sala de Radiología | Sala de Radiología | Sala de Radiología
Sala de Recuperación |  | Sala de Recuperación | Sala de Recuperación
Sala de Rehidratación |  | Sala de Rehidratación | Sala de Rehidratación
Sala de Telemergencias |  | Sala de Telemergencias | Sala de Telemergencias
Sala de Terapia |  | Sala de Terapia Física. Terapia Ocupacional. Terapia de Aprendizaje. Terepaia de Lenguaje | Sala de Terapia Física. Terapia Ocupacional. Terapia de Aprendizaje. Terepaia de Lenguaje
Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar | Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar - Centro Obstétrico | Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar - Centro Obstétrico | Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar - Centro Obstétrico
Soporte Nutricional Parenteral |  | Soporte Nutricional Parenteral - Unidad de Cuidados Intensivos | Soporte Nutricional Parenteral - Unidad de Cuidados Intensivos
Teleconsultorio | Teleconsultorio | Teleconsultorio | Teleconsultorio
Tomografía |  | Tomografía | Tomografía
Tópico de Emergencia |  | Tópico de Emergencia | Tópico de Emergencia
Tópico de Inyectables y Nebulizaciones |  | Tópico de Inyectables y Nebulizaciones | Tópico de Inyectables y Nebulizaciones
Tópico de Procedimientos | Tópico de Procedimientos | Tópico de Procedimientos | Tópico de Procedimientos
Tópico de Urgencias y Emergencias | Tópico de Urgencias y Emergencias
Unidad de Shock Trauma y Reanimación |  | Unidad de Shock Trauma y Reanimación | Unidad de Shock Trauma y Reanimación
Unidad de Vigilancia Intensiva |  | Unidad de Vigilancia Intensiva | Unidad de Vigilancia Intensiva
Ambiente de Aislamiento |  | Ambiente de Aislamiento | Ambiente de Aislamiento
Triaje |  | Triaje | Triaje
| Establecimientos de Salud |  |  | Instituto Nacional de Salud |  |  |  |  | Sistema de Atención Móvil de Urgencia
Activos Estratégicos de Infraestructura Complementaria (10) | I Nivel de Atención | II Nivel de Atención | III Nivel de Atención | Instito Nacional de Salud | Centro Nacional de Salud Pública | Centro Nacional de Alimentación y Nutrición | Centro Nacional de Control de Calidad | Centro Nacional Productos Biológicos | SAMU | Traslado Aéreo | Traslado de Aislamiento Biológico
Almacén | Almacén de equipamiento/ materiales e insumos/ dispositivos/ mobiliarios hospitalarios | Almacén de equipamiento/ materiales e insumos/ dispositivos/ mobiliarios hospitalarios | Almacén de equipamiento/ materiales e insumos/ dispositivos/ mobiliarios hospitalarios
Casa de Fuerza | Casa de Fuerza | Casa de Fuerza | Casa de Fuerza
Central de Comunicaciones | Central de Comunicaciones | Central de Comunicaciones | Central de Comunicaciones
Central de Gases |  | Central de Gases | Central de Gases
Central de Vigilancia y Seguridad | Central de Vigilancia y Seguridad | Central de Vigilancia y Seguridad | Central de Vigilancia y Seguridad
Centro de Cómputo | Centro de Cómputo | Centro de Cómputo | Centro de Cómputo
Centro de Datos | Centro de Datos | Centro de Datos | Centro de Datos
Helipuerto |  | Helipuerto | Helipuerto
Lavandería |  | Lavandería | Lavandería
Sala de Telecomunicaciones | Sala de Telecomunicaciones | Sala de Telecomunicaciones | Sala de Telecomunicaciones