**Cuadro SII-01.02: EQUIPOS DE ATENCION DE NIÑAS Y NINOS (Vacuna, CRED, dosaje de hemoglobina y suplemento de hierro)**

**EQUIPOS PARA CADENA DE FRIO (CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE VACUNAS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATEGORÍA DE IPRESS | N° | CÓDIGO DEL ÍTEM | DESCRIPCIÓN | FUENTE |
| **I-1** | **1** | **11225557 o** | **Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas** | **SIGA Patrimonio** |
| **112260390001 o**  | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l** |
| **112260390002 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l** |
| **112260390003 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l** |
| **112260390004 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l** |
| **112260390008 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l** |
| **112260390009 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l** |
| **112260390014 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l** |
| **112260390015 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l** |
| **112260390016 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l** |
| **112260390017 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l** |
| **112260390018 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 204 l** |
| **112260390019 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 140 l** |
| **11.22.6039.0020 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 70 L** |
| **11.22.6039.0021 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 100 L** |
| **11.22.6039.0022 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 160 L** |
| **11.22.6039.0024 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 64 L** |
| **11.22.6039.0026 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 63 L** |
| **11.22.6039.0027 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 240 L** |
| **11.22.6039.0028 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 218 L** |
| **11.22.6039.0029 o** | **REFRIGERADORA CONGELADORA** |
| **11.22.6039.0030 o** | **REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 60 L** |
| **11226782 o** | **REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL**  |
| **11225564 o** | **REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO**  |
| **11226188 o** | **REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS**  |
| **11226089** | **REFRIGERADORA CONGELADORA PORTATIL**  |
| **2** | **53221074 o** | **Caja Transportadora de vacunas** |
| **53649831** | **Termo porta vacunas** |
| **3** | **672288020001 o** | **Registrador de datos - data logger** |
| **672288020004** | **REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA**  |
| **672288020005** | **Registrador de datos de temperatura con indicador digital** |
| **I-2**  | **1** | **11225557 o** | **Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas** | **SIGA Patrimonio** |
| **112260390001 o**  | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l** |
| **112260390002 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l** |
| **112260390003 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l** |
| **112260390004 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l** |
| **112260390008 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l** |
| **112260390009 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l** |
| **112260390014 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l** |
| **112260390015 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l** |
| **112260390016 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l** |
| **112260390017 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l** |
| **112260390018 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 204 l** |
| **112260390019 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 140 l** |
| **11.22.6039.0020 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 70 L** |
| **11.22.6039.0021 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 100 L** |
| **11.22.6039.0022 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 160 L** |
| **11.22.6039.0024 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 64 L** |
| **11.22.6039.0026 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 63 L** |
| **11.22.6039.0027 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 240 L** |
| **11.22.6039.0028 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 218 L** |
| **11.22.6039.0029 o** | **REFRIGERADORA CONGELADORA** |
| **11.22.6039.0030 o** | **REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 60 L** |
| **11226782 o** | **REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL**  |
| **11225564 o** | **REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO**  |
| **11226188 o** | **REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS**  |
| **11226089** | **REFRIGERADORA CONGELADORA PORTATIL**  |
| **2** | **53221074 o** | **Caja Transportadora de vacunas** |
| **53649831** | **Termo porta vacunas** |
| **3** | **672288020001 o** | **Registrador de datos - data logger** |
| **672288020004** | **REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA**  |
| **672288020005** | **Registrador de datos de temperatura con indicador digital** |
| **I-3** | **1** | **112260390005 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 72 l** | **SIGA Patrimonio** |
| **112260390006 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 192 l** |
| **112260390007 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 264 l** |
| **112260390010 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 98 l** |
| **112260390011 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l** |
| **112260390012 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l** |
| **11222030 o** | **CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL** |
| **11221678 o** | **CONGELADOR (OTROS)**  |
| **11221920 o** | **CONGELADOR FOTOVOLTAICO**  |
|  **11222426 o** | **CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL**  |
| **2** | **11225557 o** | **Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas** |
| **112260390001 o**  | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l** |
| **112260390002 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l** |
| **112260390003 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l** |
| **112260390004 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l** |
| **112260390008 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l** |
| **112260390009 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l** |
| **112260390014 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l** |
| **112260390015 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l** |
| **112260390016 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l** |
| **112260390017 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l** |
| **112260390018 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 204 l** |
| **112260390019 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 140 l** |
| **11.22.6039.0020 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 70 L** |
| **11.22.6039.0021 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 100 L** |
| **11.22.6039.0022 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 160 L** |
| **11.22.6039.0024 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 64 L** |
| **11.22.6039.0026 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 63 L** |
| **11.22.6039.0027 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 240 L** |
| **11.22.6039.0028 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 218 L** |
| **11.22.6039.0029 o** | **REFRIGERADORA CONGELADORA** |
| **11.22.6039.0030 o** | **REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 60 L** |
| **11226782 o** | **REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL**  |
| **11225564 o** | **REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO**  |
| **11226188 o** | **REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS**  |
| **11226089** | **REFRIGERADORA CONGELADORA PORTATIL**  |
| **3** | **53221074 o** | **Caja Transportadora de vacunas** |
| **53649831** | **Termo porta vacunas** |
| **4** | **672288020001 o** | **Registrador de datos - data logger** |
| **672288020004** | **REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA**  |
| **672288020005** | **Registrador de datos de temperatura con indicador digital** |
| **I-4** | **1** | **112260390005 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 72 l** | **SIGA Patrimonio** |
| **112260390006 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 192 l** |
| **112260390007 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 264 l** |
| **112260390010 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 98 l** |
| **112260390011 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 138 l** |
| **112260390012 o** | **Congeladora para vacunas y paquetes fríos 271 l** |
| **11222030 o** | **CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL** |
| **11221678 o** | **CONGELADOR (OTROS)**  |
| **11221920 o** | **CONGELADOR FOTOVOLTAICO**  |
|  **11222426 o** | **CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL**  |
| **2** | **11225557 o** | **Refrigerador congelador fotovoltaico para vacunas** |
| **112260390001 o**  | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 48 l** |
| **112260390002 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 75 l** |
| **112260390003 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 105 l** |
| **112260390004 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 135 l** |
| **112260390008 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 16 l** |
| **112260390009 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 20 l** |
| **112260390014 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 150 l** |
| **112260390015 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 90 l** |
| **112260390016 o** | **Refrigeradora y congeladora para vacunas tipo ice lined 76 l** |
| **112260390017 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice lined 125 l** |
| **112260390018 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 204 l** |
| **112260390019 o** | **Refrigeradora para vacunas tipo ice line 140 l** |
| **11.22.6039.0020 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 70 L** |
| **11.22.6039.0021 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 100 L** |
| **11.22.6039.0022 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 160 L** |
| **11.22.6039.0024 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 64 L** |
| **11.22.6039.0026 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 63 L** |
| **11.22.6039.0027 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 240 L** |
| **11.22.6039.0028 o** | **REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 218 L** |
| **11.22.6039.0029 o** | **REFRIGERADORA CONGELADORA** |
| **11.22.6039.0030 o** | **REFRIGERADORA Y CONGELADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 60 L** |
| **11226782 o** | **REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL**  |
| **11225564 o** | **REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO**  |
| **11226188 o** | **REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS**  |
| **11226089** | **REFRIGERADORA CONGELADORA PORTATIL**  |
| **3** | **53221074 o** | **Caja Transportadora de vacunas** |
| **53649831** | **Termo porta vacunas** |
| **4** | **672288020001 o** | **Registrador de datos - data logger** |
| **672288020004** | **REGISTRADOR DE DATOS DE TEMPERATURA**  |
| **672288020005** | **Registrador de datos de temperatura con indicador digital** |

|  |
| --- |
| EQUIPOS PARA ATENCION NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, CRED COMPLETO PARA LA EDAD Y NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO |
|
| **EQUIPOS PARA ATENCION DE CRED Y SUPLEMENTACION CON HIERRO** |
| **N°**  | **Código del item**  | **item Catálogo B/S**  | **Disponibilidad en categoría**  | **Fuente** |
| **1:BALANZA** | **602208560001** | **BALANZA PEDIATRICA** | **TODAS**  | **SIGA PATRIMONIO** |
| **602208560015** | **BALANZA PEDIATRICA DIGITAL DE 20 kg** |
| **602208560009** | **BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA** |
| **602206160046** | **BALANZA NEONATAL DIGITAL** |
| **602208560014** | **BALANZA PEDIATRICA DIGITAL** |
| **602208560005** | **BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA** |
| **602207380001** | **BALANZA DIGITAL** |
| **602208560018** | **BALANZA PEDIATRICA DE PIE** |
| **602208560004** | **BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA** |
| **602208560006** | **BALANZA PEDIATRICA DE 0 - 20 kg** |
| **602206720017** | **BALANZA DE PLATAFORMA TIPO RELOJ DE 25 kg** |
| **602206160020** | **BALANZA NEONATAL DIGITAL X 20 kg** |
| **602207850013** | **BALANZA ELECTRONICA DIGITAL** |
| **602208560023** | **BALANZA PEDIATRICA DE MESA DIGITAL** |
| **602206160013** | **BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 5 kg** |
| **602206160034** | **BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 0 A 20 g** |
| **602208560008** | **BALANZA PEDIATRICA CON PLATAFORMA DE ACERO DE 20 kg** |
| **602206160051** | **BALANZA DIGITAL PORTATIL X 20 kg** |
| **602206860044** | **BALANZA DE PRECISION DE 20 kg** |
| **602206160012** | **BALANZA DIGITAL PARA LACTANTE CAPACIDAD 16 kg** |
| **602208560003** | **BALANZA PEDIATRICA DE MESA SIN TALLIMETRO** |
| **602208420011** | **BALANZA MECANICA DE 20 kg** |
| **602208130002** | **BALANZA ELECTRONICA NEONATAL DE 20 kg** |
| **602207850022** | **BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 20 kg** |
| **602206720004** | **BALANZA DE PLATAFORMA DE 15 kg** |
| **602206860045** | **BALANZA DE PRECISION DE 15 kg** |
| **602207850016** | **BALANZA ELECTRONICA DE 30 kg** |
| **602206860027** | **BALANZA DE PRECISION DIGITAL DE 30 kg PRECISION 1 g** |
| **602206160071** | **BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 12 kg** |
| **602207850003** | **BALANZA ELECTRONICA 0 A 12 kg** |
| **602208560022** | **BALANZA PEDIATRICA DE 18 kg** |
| **602208560021** | **BALANZA PEDIATRICA DE 12 kg** |
| **602208560007** | **BALANZA DE SOBREMESA NEONATAL** |
| **2:INFANTOMETRO** | **60225000** | **INFANTOMETRO** | **TODAS**  | **SIGA PATRIMONIO** |
| **3:TALLIMETRO/PED** | **602282380001** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT) > 1 item en + de 1 consultorio** |
| **536461420001** | **MESA METALICA CON TALLIMETRO** |
| **536451900003** | **MESA DE EXAMEN PEDIATRICO CON TALLIMETRO** |
| **602282380003** | **TALLIMETRO DE MADERA** |
| **602282380007** | **TALLIMETRO MOVIL** |
| **602282380009** | **TALLIMETRO DE ALUMINIO** |
| **602282380005** | **TALLIMETRO FIJO** |
| **602282380018** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT). PEDIATRICO** |
| **602282380022** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT) DE MADERA MÓVIL PEDIATRICO.** |
| **602282380024** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT) DE MELAMINA** |
| **4:COCHE METAL P/CURAC** | **53647570** | **MESA METALICA RODABLE PARA CURACIONES** | **TODAS**  | **SIGA PATRIMONIO** |
| **536476650001** | **MESA METALICA RODABLE PARA MULTIPLE USO** |
| **53643096** | **COCHE METALICO PARA CURACIONES**  |
| **5:HEMOGLOBINOMETRO** | **53226665** | **HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL** | **TODAS**  | **SIGA PATRIMONIO** |
| **6:MESA EXAM.PEDIATR** | **536425250034** | **CAMILLA DE METAL PEDIÁTRICA** |
| **53646142** | **MESA METALICA CON TALLIMETRO** |
| **536478790004** | **MESA PARA EXAMEN MÉDICO LACTANTE** |
| **53645190** | **MESA DE EXAMEN PEDIATRICO** |
|  |  |  |  |  |
|  **EQUIPOS PARA ATENCION PRENATAL RENFOCADA (CON EXAMENES DE LABORATORIO)** |
| **(Para Verificación de disponibilidad y Programación para Establecimientos priorizados Según Categoría en SIGA)** |
| **Nro** | **Código del item** | **item Catálogo B/S** | **observaciones** | **Fuente** |
| **1:LAMPARA ELECTRICA** | **46226937** | **LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO DE GANSO RODANTE**  | **TODAS** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **53227182** | **LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GANSO** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **2:DETECLAT/FETOSC.** | **53223096** | **DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA**  | **TODAS** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **53223191** | **DETECTOR FETAL** |
| **532248020002** | **EQUIPO DOPPLER VASCULAR (LATIDOS FETALES)** |
| **532248020003** | **EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL**  |
| **53226393** | **FETOSCOPIO** |
| **3:CAMILLA** | **53642715** |  **CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO (F)** | **TODAS** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **53645000** | **MESA (DIVÁN) UNIVERSAL PARA EXÁMEN DE GINECOLOGIA Y UROLOGIA** |
| **4:BALANZA PIE TALL** | **60220652** | **BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO** | **TODAS (Opcional a 5 Y 6)** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **5:BALANZA\_GEST** | **602206160001** | **BALANZA (OTRAS)** | **TODAS**  | **SIGA PATRIMONIO** |
| **602206160067** | **BALANZA DE PIE** |
| **602206160066** | **BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 kg** |
| **602206720001** | **BALANZA DE PLATAFORMA** |
| **602206160052** | **BALANZA DE PIE DE 150 kg** |
| **602206160026** | **BALANZA DIGITAL PARA ADULTO X 200 kg** |
| **602207850001** | **BALANZA ELECTRONICA** |
| **602206160072** | **BALANZA DE PIE DIGITAL DE 140 kg** |
| **602206160023** | **BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 kg** |
| **602206160063** | **BALANZA DE PIE DE 120 kg** |
| **602206160064** | **BALANZA DE PIE DE 130 kg** |
| **602206720014** | **BALANZA DE PLATAFORMA MECANICA** |
| **602206160077** | **BALANZA DE PIE DE 160 kg** |
| **602206160050** | **BALANZA DE PIE DE 100 kg** |
| **602206160044** | **BALANZA DIGITAL PARA ADULTO DE 0 A 220 kg** |
| **602206860001** | **BALANZA DE PRECISION** |
| **602206160016** | **BALANZA DE PIE** |
| **602207850014** | **BALANZA ELECTRONICA CON PLATAFORMA DE 150 Kg** |
| **602207380001** | **BALANZA DIGITAL** |
| **602207380009** | **BALANZA DIGITAL 180 kg** |
| **602206720006** | **BALANZA DE PLATAFORMA DE 250 kg** |
| **602207380003** | **BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 100 kg** |
| **602206160065** | **BALANZA DE PIE DE 125 kg** |
| **602206720002** | **BALANZA DE PLATAFORMA DE 500 kg** |
| **602206720010** | **BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 60 kg** |
| **602206860006** | **BALANZA ELECTRICA DIGITAL** |
| **602206160031** | **BALANZA PARA ADULTO** |
| **602206520005** | **BALANZA DE PIE PORTATIL** |
| **602206520002** | **BALANZA DE PIE DIGITAL X 150 KGR** |
| **602208420003** | **BALANZA MECANICA DE PLATAFORMA** |
| **602207850021** | **BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 100 kg** |
| **602206520006** | **BALANZA DE PIE X 120 KG** |
| **6:TALLIMETRO\_GEST** | **602282380021** | **TALLÍMETRO (Mayor a 1/4 UIT) DE MADERA MÓVIL PARA ADULTOS** | **TODAS** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **602282380001** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT) (> 1 item y + 2consultorios)** |
| **602282380008** | **TALLIMETRO MOVIL DE MADERA X 1.98 M X 3 CUERPOS** |
| **140900010010** | **TALLIMETRO DE METAL PARA ADULTO 2.00 MT** |
| **602282380004** | **TALLIMETRO DE PIE** |
| **602282380011** | **TALLIMETRO DE MADERA PARA ADULTO** |
| **602282380020** | **TALLIMETRO (MAYOR a 1/4 UIT). MÓVIL** |
| **602282380023** | **TALLÍMETRO (Mayor a 1/4 UIT) DE MADERA FIJO PARA ADULTOS** |
| **7:GLUCOMETRO** | **60224604** | **GLUCOMETRO** | **A partir de I-3** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **8:TENSIOMETRO** | **60228762** | **TENSIOMETRO** | **todas** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **9:CENTRIFUGA** | **53222049** | **CENTRIFUGA PARA TUBOS** | **A partir de I-3** | **SIGA PATRIMONIO** |
| **53222069** | **CENTRIFUGA HEMATOCRITO ESTANDAR**  |

**MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ENTREGA DE VACUNA, CRED, SUPLEMENTO DE HIERRO, ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Cod\_sismed | Cod\_ SIGA | Descripcion | Categ/Observación  | Fuente |
| **1** | **30978** | **584300010006** | **VACUNA ANTINEUMOCOCICA CONJUGADA 13 – VALENTE INY 1 DOSIS**  | **Todas** | **SISMED** |
| **2** | **18331** | **584300220001** | **VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS PVL 1 DOSIS** | **Todas** | **SISMED** |
| **3** | **6437** | **584300140001** | **VACUNA ANTIPAROTIDITIS, RUBEOLA Y SARAMPION 700 DCI/0.5 mL INY 1 DOSIS** | **todas** | **SISMED** |
| **4** | **30796** | **583600220003** | **CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 250 Ml** | **Todas** | **SISMED** |
|  | **583600220053** | **CLORHEXIDINA 0.05 g/100 mL JABON 500 Ml** |
| **30036** | **139200500009** | **GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX** |
| **11338** | **139200100090** | **JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 L** |
| **5** | **20575** | **585700010030** | **OTRAS COMBINACIONES DE MULTIVITAMINAS PLV 1 g** | **Todas** | **SISMED** |
| **6** | **200** | **582800250001** | **ACIDO FOLICO, 500 ug (0.5 mg) TAB** | **Todas** | **SISMED** |
| **7** | **808** | **580700100007** | **AMOXICILINA, 500 mg TAB** | **Todas** | **SISMED** |
| **8** | **3513** | **582800240001** | **ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO (Equivalente de Hierro elemental) 400 ug + 60 mg TAB** | **Todas** | **SISMED** |
| **9** | **3517** | **582800230012** | **FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL JBE 120 mL** | **Todas (Opcional 5)** | **SISMED** |
| **3519** | **582800230013** | **FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL JBE 180 mL** |
| **3529** | **582800230030** | **FERROSO SULFATO 175 mg/5 mL JBE 180 mL** |
| **01759** | **"582800080003** | **HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/5 mL JBE 100 Ml** |
| **3542** | **582800230035** | **FERROSO SULFATO 75 mg/5 mL JBE 150 mL** |
| **3543** | **582800230021** | **FERROSO SULFATO 75 mg/5 mL JBE 180 Ml** |
| **10** | **3535** | **582800230015** | **FERROSO SULFATO 15 mL 25 mg de Fe/mL SOL** | **Todas** | **SISMED** |
| **3536** | **582800230005** | **FERROSO SULFATO 25 mg de Fe/mL SOL 30 mL** |
| **19223** | **582800230007** | **FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 25 mg de Fe/mL SOL 20 mL** |
| **3560** | **582800080001** | **HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL 30 mL** |
| **28551** | **582800080004** | **HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/mL SOL 20 mL** |
| **37039** | **582800080006** | **HIERRO POLIMALTOSA 25 mg/mL SOL 20 mL** |
| **11** | **22938** | **351100020397** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 150 DETERMINACIONES** | **Todas** | **SISMED** |
| **24189** | **351100020488** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS - - UNI -**  |
| **19940** | **351100020398** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES** |
| **21934** | **351100020400** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA KIT 100 DET**  |
| **12521** | **351100020402** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA** |
|  **31963** | **351100020038** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS UNI-** |
| **20455** | **351100020399** | **TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES**  |
| **12** | **28776** | **358600092821** | **PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES** | **Todas (Opcional a 13 y 14)** | **SISMED** |
| **31100** | **´355800020251** |  **PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS** |
| **30435** | **´355800020121** | **PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X 30 DETERMINACIONES** |
| **13** | **28801** | **358600090351** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 DETERMINACIONES** | **Todas** | **SISMED** |
| **18422** | **358600090352** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 20 DETERMINACIONES** |
| **22380** | **358600091102** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES** |
| **19525** | **358600091652** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 96 DETERMINACIONES** |
| **22148** | **358600091222** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES** |
| **10913** | **358600091594** | **ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 192 DETERMINACIONES** |
| **10914** | **358600090790** | **ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 96 DETERMINACIONES** |
| **27670** | **358600092818** | **ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 30 DETERMINACIONES**  |
|  | **358600091715** | **VIH 1-2 ELISA 4ta GENERACION X 192 DETERMINACIONES** |
| **32436** | **358600091405** | **VIH 1-2 ELISA 4ta GENERACION X 96 DETERMINACIONES** |
| **19310** | **358600091543** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 50 DETERMINACIONES** |
| **28802** | **358600091550** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 80 DETERMINACIONES** |
| **17705** | **358600091371** | **Prueba rápida para VIH 1-2 x UND**  |
| **28805** | **358600090861** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 EN CASSETTE X 200 DETERMINACIONES**  |
| **2880318753** | **358600091153** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH (1 + 2) UNI 50 DET** |
| **22149** | **358600091465** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 20 DETERMINACIONES** |
| **18421** | **358600091545** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES** |
| **19224** | **358600091546** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 25 DETERMINACIONES** |
| **28804** | **358600091544** | **PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 40 DETERMINACIONES** |
| **23171** | **358600091392** | **PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 96 DET KIT** |
| **32525** | **"358600093136** | **PRUEBA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH I + II 4TA GENERACIÓN X 30 DETERMINACIONES** |
| **18249** | **358600091284** | **PRUEBA PARA VIH ELISA 4ta GENERACION 192 DET KIT** |
| **14** | **11780** | **358600091848** | **RPR X 500 DETERMINACIONES** | **Todas** | **SISMED** |
| **19403** | **358600091973** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 500 DETERMINACIONES** |
| **19859** | **358600092048** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 100 DETERMINACIONES** |
| **3138322147** | **358600092337** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 30 DETERMINACIONES** |
| **30773** | **358600090358** | **KIT RPR SIFILIS CON CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) X 500 DETERMINACIONES** |
| **18263** | **358600090613** | **SIFILIS ELISA X 96 DETERMINACIONES** |
| **11778** | **358600030768** | **ANTIGENO RPR X 100 DETERMINACIONES**  |
| **28808** | **358600091049** | **RPR X 200 DETERMINACIONES**  |
| **11779** | **358600091138** | **RPR X 250 DETERMINACIONES** |
| **23653** | **358600091227** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) (UNIDAD)**  |
| **25666** | **358600091185** |  **RPR X 500 DETERMINACIONES C/CONTROLES, AGUJA CALIBRADA A 17 UL** |
| **28249** | **358600092913** | **PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 250 DETERMINACIONES**  |
| **2880623457** | **358600092652** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 40 DETERMINACIONES** |
| **28807** | **358600092658** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 50 DETERMINACIONES**  |
| **19398** | **358600091973** | **PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 500 TERMINACIONES**  |
| **15** | **16688** | **512000370001** | **LANCETA DESCARTABLE** | **Todas** | **SISMED** |
| **18415** | **512000370014** | **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO** |
| **18859** | **512000370007** | **LANCETA DESCARTABLE ADULTO** |
| **28814** | **512000370010** | **LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100** |
| **2352133304** | **512000370015** | **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 100**  |
| **21377** | **512000370014** | **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO**  |
| **19725** |  | **LANCETA ESTERIL DESCARTABLE X 200 UNIDADES** |
| **29117** | **512000370003** | **LANCETA DESCARTABLE X 200** |
| **11393** | **512000370001** | **LANCETA DESCARTABLE** |
| **29108** | **"512000370024**  | **LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD X 200** |
| **30586** | **512000370027** | **LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD** |
| **16** | **21355** | **512000370022** | **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA X 200 UNIDADES UNI**  |
| **18414** | **512000370006** | **LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA** |
| **29108** | **512000370024** | **LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD X 200** |
| **30586** | **512000370027** | **LANCETA RETRÁCTIL CON 3 NIVELES DE PROFUNDIDAD** |
| **23303** | **512000370016** | **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA x 100** |
| **31459** | **512000370019** | **LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA x 200** |
| **23445** | **512000370013** |  **LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA**  |
| **17** | **23113** | **354700010016** | **GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)** | **Desde I3** | **SISMED** |
| **38036** | **354700010127** |  **GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 5 mL** |
|  | **354700010168** | **GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - KELL X 360 DETERMINACIONES** |
| **35119** | **354700010181** | **GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 160**  |
| **18** | **28397** | **512000260193** | **CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200** | **Todas** | **SISMED** |
| **21930** | **511000080592** | **TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100 UNIDADES** |
| **10436** | **511000080568** | **TUBO CAPILARES PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA** |
| **2878219698** | **512000260252** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO 10 uL.**  |
| **28397** | **512000260193** | **CUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINA DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200**  |
| **28781** | **512000260008** | **CUBETA PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE X 200 (RE)** |
| **33891** | **512000260309** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 UNIDAD** |
| **33481** | **512000260310** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL UNIDAD** |
| **28780** | **512000260277** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL POR 50**  |
| **28779** | **512000260278** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCUE HB 201 POR 50**  |
| **23300** | **512000260013** | **MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE 201 PLUS X 100 UNI** |
| **23311** | **512000260278** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201 X 50** |
| **24767** |  | **MICROCUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA EQUIPO HEMOCONTROL X 50 UNIDADES** |
| **31181** | **512000260267** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL X 50** |
| **29234** | **512000260266** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO PORTÁTIL**  |
| **28778** | **512000260279** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL POR 200**  |
| **28777** | **512000260280** | **MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL**  |
| **19** | **1053931451** | **351100020466** | **HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES** | **desde I-3. Opcional a 18** | **SISMED** |
| **20179** | **351100020590 o** | **HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 20 DETERMINACIONES** |
| **19299** | **351100020843** | **HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES** |
| **20** | **18102** | **585900430002** | **ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 30 µg + 150 µg BLIS x 21 tab + 7 tab sin efecto terapeútico**  | **Todas** | **SISMED** |
| **3328** | **585900430008** | **ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 30 µg + 150 µg BLIS tab** |
| **21** | **8068** | **583900410002** | **DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE UNIDAD**  | **Desde I-3** |
| **22** | **3234** | **585900470003** | **ESTRADIOL + MEDROXIPROGESTERONA 5 mg + 25 mg/0.5 mL INYECTABLE 0.5 mL**  | **todas** |
| **23** | **22030** | **583900420003** | **PRESERVATIVO FEMENINO UNIDAD** | **Desde I-3** |
| **24** | **4594** | **583900490004** | **MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 mg/mL INYECTABLE 1 mL** | **Todas** |
| **25** | **8054** | **583900420001** | **PRESERVATIVOS SIN NONOXINOL UNIDAD** | **Todas** |
| **26** | **3351** | **583900120001** | **ETONOGESTREL ( IMPLANTE) 68 mg** | **Desde I-3** |
| **27** | **4371** | **583900450002** | **LEVONORGESTREL 750 µg TABLETA**  | **todas** |
| **38680** | **583900450006.** | **LEVONORGESTREL 750 µg X 2 TAB (BLISTER)** |
| **29945** | **583900450005** | **LEVONORGESTREL 1.5 mg TABLETA** |